УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________Зайцева Е.А.

«_01_»_июня_ 2026 г

# ЗОИ

# Заявка на закупку

# Расходные материалы для медицинского оборудования

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот№1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Насадка биопсийная к линейному датчику ML6-15-RS аппарата ультразвукового диагностического GE «Logiq P9» |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1. Насадка биопсийная должна быть совместима с линейным датчиком ML6-15-RS аппарата ультразвукового диагностического GE «Logiq P9»2022 г.в.; 2. Совместимость для биопсийных игл размером 16-18G 3. Металлическая. 4. Многоразовая. 5. Стерилизуемая автоклавированием. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12451,53 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                                   Ю.В.Сергиенко