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Заявка на закупку
Расходные материалы для медицинского оборудования

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот№1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Насадка биопсийная к линейному датчику ML6-15-RS аппарата ультразвукового диагностического GE «Logiq P9»

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Насадка биопсийная должна быть совместима с линейным датчиком ML6-15-RS аппарата ультразвукового диагностического GE «Logiq P9»2022 г.в.;
2.  Совместимость для биопсийных игл размером 16-18G
3. Металлическая.
4. Многоразовая.
5. Стерилизуемая автоклавированием.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	2шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	12451,53 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
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