УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

_____________Клинцова О.К.

«____»______2026 года

Заявка на закупку

Аппарат для проведения ингаляций компрессорный

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские приборы;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат для проведения ингаляций компрессорный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 61 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 7 320 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав закупаемого оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат компрессорный: |  |
| 1.1 | Небулайзерная камера, не менее | 1 |
| 1.2 | Воздуховодная трубка | 1 |
| 1.3 | Комплект фильтров | не менее 3 |
| 1.4 | Маска для взрослого, не менее | 1 |
| 1.5 | Маска для ребенка, не менее | 1 |
| 1.6 | Насадка для носа, не менее | 1 |
| 1.7 | Ротовой мундштук, не менее | 1 |

2. Показатели (характеристики):

2.1 тип ингалятора – компрессорный;

2.2 Емкость камеры в пределах 2-10 мл;

2.3 Темп распыления – не менее 0,3мл/мин;

2.4 Размер распыляемых частиц – не более 5 мкм.

2.5 Электропитание от сети 220-230 В.

2.6.Время непрерывной работы аппарата – не менее 7 часов.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки:  начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 80222-626134.

Товаровед 1 категории ООТ		                                                                          Ю.В.Сергиенко