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Заявка на закупку
Медицинские изделия

Сведения об организаторе:
	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке: 
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Респиратор медицинский третьего класса защиты с клапаном выдоха

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1.1. Респиратор фильтрующий, медицинского назначения с клапаном выдоха 3-го класса защиты типа FFP3 RD (с маркировкой на респираторе класса защиты);
1.2. Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей возбудителей вирусных и бактериальных инфекций, аллергенов, биологических жидкостей, инфекций в зонах среднего и высокого риска передающихся воздушно-капельным путем.
1.3. Респиратор универсального размера с регулируемыми эластичными непрерывными лентами оголовья, выполненными в виде единой петли, которые позволяют отрегулировать необходимую длину верхней и нижней частей,
(расположение верхней ленты на темени, нижней на шее ниже ушей).
1.4. Респиратор должен быть с клапаном выдоха и носовым зажимом, изготовленным из нетканого гипоаллергенного материала.
1.5. Регулируемая конструкция с моделированием формы носа, обеспечивающая плотное прилегание краев к поверхности лица в состоянии покоя, во время движений головы, не препятствующая ношению коррекционных и защитных очков.
1.6. Респиратор должен быть многократного применения и поставляться в индивидуальной герметично-пропаянной  упаковке с инструкцией по эксплуатации в каждом изделии, в заводской таре, обеспечивающей сохранность защитных свойств респиратора при хранении и транспортировке.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	15 300  шт.

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	67 320 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Наборы процедурные  для катетеризации мочевого пузыря

	Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№ 2


	Кодпо ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 000 наборов

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	28 050 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915


Приложение к лоту№2
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Коли-чество

	1.1.1
	Пеленка операционная размером 50-90см х 80-90 см с операционным полем (разрезом) размером 10-18 см х15-18 см с липким слоем
	шт.
	1

	1.1.2
	Халат хирургический с манжетами на рукавах (размер XL)
	шт.
	1


2. Показатели (характеристики):
2.1. Материал должен быть гибким и мягким, впитывать кровь, не вызывающим аллергических реакций.
2.2. Набор должен быть стерильным, одноразовым.


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ	                           					Ю.В.Сергиенко
1

