Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования "Гимназия № 11 г. Минска имени И.Д. Черняховского", ул. Калиновского, 36

(наименование объекта)

Установлено, на полу сцены актового зале учреждения деревянный плинтус в количестве 52м.п имеет механические повреждения (сколы, царапины), местами наблюдается коробление (деформация) и отставание от стены. Покрытие пола сцены в количестве 42м² имеет значительные перепады высот, бугристость и локальные выбоины. Существующее (ламинат) в количестве 42м² покрытие имеет вздутия, волны, потертости до основания, расслоение кромок. Наблюдается скрип и зыбкость при ходьбе. Восстановлению не подлежит. Паркетное покрытие пола актового зала в количестве 125м² имеет потёртости лицевого слоя, вздутия (вспучивание) отдельных плашек в местах попадания влаги, имеются царапины и утрата первоначального глянца. На полу актового зале деревянный плинтус в количестве 32м.п имеет механические повреждения (сколы, царапины), местами наблюдается коробление (деформация) и отставание от стены. Стены выполненные из фанеры в количестве 142м² имеют имеют вздутия и расслоения, отошли от основания стен. Наружные и внутренние углы стен в количестве 160шт имеют сколы, неровности и не формируют прямой угол. Краска на стенах в количестве 281,5 м² отслоилась, имеет потёртости, пятна и потерю цвета. Отсутствуют защитные решётки на радиаторах отопления в количестве 10шт. Деревянный подвесной потолок в количестве 167,2м2 имеет прогибы, многочисленные трещины и рассыхание элементов, следы плесени. Дверные блоки в количестве 126м² имеют деформацию коробок, коррозию металла, нарушение геометрии, износ уплотнителей и замков. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание, К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.02.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:16.06.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 16.06.2026-31.07.2026

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп |  | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ж Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА |  | 0,52 |  |  |  |
|  |  | ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ |  |  |  |  | 100 М |  | 0,52 |  |  |  |
| 3 |  | СБОРКА КАРКАСОВ СТУПЕНЕЙ |  |  |  |  | 100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМО |  | 0,12 |  |  |  |
| 4 |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0,42 |  |  |  |
|  |  | ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОСНОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА |  |  |  |  | 100 М2 ОСНОВАНИЯ |  | 0,42 |  |  |  |
|  |  | ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2 ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЛИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ШЛИФОВКА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1,25 |  |  |  |
| 7 |  | ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ ЛАКОМ ЗА 1 РАЗ |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1,25 |  |  |  |
| 8 |  | ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1,25 |  |  |  |
| 9 |  | ШПАТЛЕВКА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1,25 |  |  |  |
| 10 |  | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ |  |  |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  | С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | РАЗБОРКА ФАНЕРНОЙ ОБШИВКИ СТЕН |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1,4 |  |  |  |
| 12 |  | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  |  | 100 М2 |  | 2,815 |  |  |  |
| 13 |  | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1,4 |  |  |  |
|  |  | КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СЛОЯ ДО 20 ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1,415 |  |  |  |
|  |  | ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НАМЕТА ДО 10 ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  |  | 100 М |  | 1,6 |  |  |  |
|  |  | УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА |  |  |  |  | 100 М2 |  | 2,815 |  |  |  |
|  |  | НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С ЛЕСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ |  |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 2,815 |  |  |  |
|  |  | ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН |  |  |  |  | 100 М2 |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  | С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ |  |  |  |  | 100 М2 |  | 2,815 |  |  |  |
|  |  | ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОНСТРУКЦИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | УСТАНОВКА РЕШЕТОК РАДИАТОРНЫХ |  |  |  |  | РЕШЕТКА |  | 10 |  |  |  |
| 21 |  | УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ |  |  |  |  | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ |  | 1,672 |  |  |  |
|  |  | ИНВЕНТАРНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6 М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ |  |  |  |  | 100 М2 |  | 1,672 |  |  |  |
|  |  | ИЗ ПЛИТ АСБОЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА |  | 1,672 |  |  |  |
|  |  | МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 Х 600 ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА |  |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА |  | 0,52 |  |  |  |
| 25 |  | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН |  |  |  |  | 100 М2 ПОЛОТЕН |  | 0,126 |  |  |  |
| 26 |  | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ |  |  |  |  | 100 ШТ. |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ |  |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ |  | 0,126 |  |  |  |
|  |  | ТАМБУРНЫХ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДВУПОЛЬНЫХ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ |  |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ |  | 0,126 |  |  |  |
|  |  | КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  |  | Т |  | 6,2 |  |  |  |
|  |  | НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.