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Техническое задание

на изделия медицинского назначения для отделения анестезиологии и реанимации (клинок Миллера, интродъюсер)
лот1 Клинки для ларингоскопа

1. Состав, комплектация:

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	2
	Клинок тип Миллер размер 3,  фиброоптика
	36
	Шт.

	3
	Клинок тип Миллер размер 4,  фиброоптика
	36
	Шт.


2. Технические характеристики:

2.1. Назначение: клинок Миллера — это прямой медицинский инструмент, используемый в ларингоскопах для прямой визуализации голосовых связок и интубации трахеи.

2.2. Форма: прямой, узкий профиль, совместимы с рукоятками стандартов ISO 7376.

2.3. Материал: Нержавеющая сталь, с матовой, небликующей поверхностью.

2.4. Освещение: фиброоптика (F.O.), обеспечивающая высокую яркость.

2.5 Многоразовые с возможностью стерилизации и дезинфекции
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Должны иметь остаточный срок годности не менее 80 % от установленного заводом-изготовителем.
Лот 2 интродьюсер для интубации (для трудной интубации)
1. Состав и комплектация

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	К-во

	1
	Интродьюсер для интубации
	Шт.
	72


2. Технические требования
2.1 Интродьюсер типа Буж, длина от 600мм до 1000мм
2.2 Гибкий армированный

2.3 Градуировка с шагом 1 см

2.4 Загнутый дистальный кончик облегчает интубацию

2.5 Изготовлен из пластика, без латекса

2.6 одноразового применения, стерильный
2.7 Поставляется в жесткой упаковке

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Должны иметь остаточный срок годности не менее 80 % от установленного заводом-изготовителем.
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