УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО  «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»

______________О.С. Горлова

«___»____________2026 г.

Техническое задание

По химической промывке пластинчатых водонагревателей, промывке системы отопления,  теплопотребляющего оборудования и трубопроводов на ИТП общежитий и корпусов. Выполнение работ по гидравлическим испытаниям труб; радиаторов; промывка теплообменников и их испытание (при необходимости ремонт теплообменников связанный с заменой прокладок и пластин);  врезка штуцеров для подключения манометров и других устройств; замена запорной арматуры, участков труб и замена радиаторов (при необходимости);  поверку приборов контроля:  манометров, термометров размещенных в ИТП и на других участках теплопотребителей).

| № лота | Наименование |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общежитие №1 | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 2 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 15 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 747 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 246 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 749 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 261 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 141 |
|  |  |  |  |  | реб | 1794 |
|  | Общежитие №2 | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 12 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 5 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 675 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 301 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 687 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 306 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 117 |
|  |  |  |  |  | реб | 903 |
|  | Общежитие №4 | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 50 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 720 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 200 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 770 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 200 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 131 |
|  |  |  |  |  | реб | 877 |
|  | Общежитие №5 | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 10 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 5 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 1080 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 256 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 1090 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 261 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 257 |
|  |  |  |  |  | реб | 1790 |
|  | Общежитие №6 | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 16 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 1305 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 306 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 1321 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 306 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 248 |
|  |  |  |  |  | реб | 1488 |
|  | Общежитие №7 | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 12 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 15 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 3026 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 650 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 3038 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 665 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 394 |
|  |  |  |  |  | реб | 2364 |
|  | Общежитие №8 | Тепловой узел | Теплообменник |  | шт | 1 |
|  |  |  | Трубы до50мм |  | м | 14 |
|  |  |  | Трубы до100мм |  | м | 6 |
|  |  | Система теплопотребления | Трубы до50мм |  | м | 148 |
|  |  |  | Трубы до100мм |  | м | 157 |
|  |  | Итого | Трубы до50мм |  | м | 162 |
|  |  |  | Трубы до100мм |  | м | 154 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 394 |
|  |  |  |  |  | реб | 2364 |
|  | Главный корпус | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 11 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 5 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 300 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 311 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 5 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 135 |
|  |  |  |  |  | реб | 1095 |
|  | Анатомический корпус (+ Гараж учебных машин) | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 15 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 160 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 98 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 165 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 98 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 84 |
|  |  |  |  |  | реб | 889 |
|  | Библиотека | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт |  |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 10 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 5 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 594 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 148 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 604 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 153 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 141 |
|  |  |  |  |  | реб | 1051 |
|  | Учебно-лабораторный корпус | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 21 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 5 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 2349 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 1540 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 2370 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 1545 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 415 |
|  |  |  |  |  | реб | 2844 |
|  | Спорткорпус | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 11 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 3 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 496 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 388 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 507 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 399 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 104 |
|  |  |  |  |  | реб | 1054 |
|  | Ботанический корпус | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт |  |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 10 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 2 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 90 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 56 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 100 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 58 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 31 |
|  |  |  |  |  | реб | 256 |
|  | Корпус ФПК | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 14 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 3 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 864 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 300 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 878 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 303 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 167 |
|  |  |  |  |  | реб | 1265 |
|  | Столярная мастерская и гаражи | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт |  |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 8 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 2 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 491 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 66 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 499 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 68 |
|  |  | Регистры | Гладкие ф100 |  | шт | 26 |
|  |  |  | Ребристые |  | шт | 28 |
|  | Изолятор | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт |  |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 8 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 30 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 38 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Регистры |  | Ребристые | шт | 18 |
|  | Дом культуры | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт |  |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 10 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 160 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 130 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 170 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 130 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 79 |
|  |  |  |  |  | реб | 538 |
|  | Клиника кафедры паразетологии | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт |  |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 15 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 160 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 175 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 16 |
|  |  |  |  |  | реб | 155 |
|  | Корпус терапии | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 16 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 250 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 346 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 266 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 346 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 58 |
|  |  |  |  |  | реб | 531 |
|  | Корпус хирургии | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 16 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 4 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 140 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 156 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 4 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 61 |
|  |  |  |  |  | реб | 685 |
|  | Виварий (+КНС) | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 10 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 135 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 145 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м |  |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 26 |
|  |  |  |  |  | реб | 256 |
|  | Столовая | Тепловой узел |  | Теплообменник | шт | 1 |
|  |  |  |  | Трубы до50мм | м | 15 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 5 |
|  |  | Система теплопотребления |  | Трубы до50мм | м | 414 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 306 |
|  |  | Итого |  | Трубы до50мм | м | 429 |
|  |  |  |  | Трубы до100мм | м | 311 |
|  |  | Радиаторы |  |  | шт | 63 |
|  |  |  |  |  | реб | 776 |

Проректор по АХР и С					_____________Ю.Н. Войтов

Начальник Х и ЭТО					_____________А.А. Ерёмин