ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ «26/27-1 Препараты, применяемые при проведении процедуры перитонеального диализа»
01.06.2026

	I. Сведения о виде процедуры государственной закупки

	Вид процедуры государственной закупки
	Процедура закупки из одного источника на электронной торговой площадке

	Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право
	П.7 приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее - Закон № 419-З), ч. 1 подп. 1.1 п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.05.2025 № 252 «О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке»

	II. Сведения о заказчике

	Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) - для индивидуального предпринимателя)
	Изложено в Приложении №2

	Место нахождения (место жительства)
	Изложено в Приложении №2

	Учетный номер плательщика (при наличии)
	Изложено в Приложении №2

	III. Сведения об организаторе

	Наименование юридического лица
	Торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛФАРМАЦИЯ»

	Место нахождения 
	220005, г. Минск, ул. В. Хоружей, 11

	Учетный номер плательщика
	100364237

	IV. Сведения о предмете государственной закупки (Приложение №1)

	V. Сведения о процедуре закупки из одного источника

	Порядок предоставления документов
	Документы и (или) сведения предоставляются поставщиками на белорусском и (или) русском языках посредством их размещения на электронной торговой площадке в сроки, определенные заказчиком (организатором), с обязательным их подписанием электронной цифровой подписью.
Копии документов, исполненных на иностранном языке, представляются с переводом на русский и (или) белорусский языки.
Вместе с предложением рекомендуем поставщику предоставить информацию для подготовки договора/ контракта по форме приложения 4 к заявке на покупку.

	Конечная дата (дата истечения срока) предоставления документов и (или) сведений поставщиками 
	04.06.2026 

	Срок размещения поставщиком на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку
	02.06.2026 23:00

	Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика   о разъяснении заявки на покупку
	03.06.2026 23:00

	Предельная стоимость предмета государственной закупки
	Изложено в Приложении №1

	Требования к содержанию предложения
	Качество поставляемого товара должно соответствовать нормативно-технической документации, зарегистрированной в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.
Допускаются к участию в процедуре государственной закупки зарегистрированных лекарственных средств лекарственные средства в упаковке с дизайном, отличным от согласованного Министерством здравоохранения Республики Беларусь, произведенные для российского рынка с приложением к каждой упаковке инструкции, согласованной при регистрации в Республике Беларусь;
 произведенные для иных рынков, при предоставлении русскоязычной инструкции (согласованной при регистрации в Республике Беларусь) для каждой упаковки поставляемого лекарственного средства, для использования исключительно в условиях стационара, либо с русскоязычным стикером и с предоставлением русскоязычной инструкции (согласованной при регистрации в Республике Беларусь) для каждой упаковки поставляемого лекарственного средства для использования в условиях стационара и реализации через аптечную сеть предприятий системы «Фармация».
В случае, если по результатам процедуры государственной закупки победителем будет определен поставщик, предложивший к поставке лекарственное средство в упаковке с дизайном для иных рынков, при поставке товара поставщик должен представить полный пакет документов для получения разрешения на реализацию в дизайне упаковки, отличном от согласованного Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе ходатайство от производителя или держателя регистрационного удостоверения.
Также допускаются к участию в процедуре государственной закупки зарегистрированных лекарственных средств лекарственные средства с дизайном упаковки и инструкцией, соответствующими ранее согласованным дизайну и инструкции, при условии, что данные лекарственные средства произведены не позднее 180 дней с момента утверждения изменений.
Качество поставляемого товара должно соответствовать нормативно-технической документации, зарегистрированной в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.
В случае, если поставщик предлагает к поставке лекарственное средство, на которое зарегистрирована предельная отпускная цена производителя, то предложение такого участника не может ее превышать. Предложение поставщика на поставку лекарственного средства отклоняется, если закупаемое лекарственное средство включено в перечень лекарственных препаратов, предельные отпускные цены на которые подлежат регистрации, но цена на предложенное к поставке лекарственное средство не зарегистрирована (отсутствует в «Государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства»).

Требования заявки на закупку, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
1.Общие требования.
1.1. ЛС электролиты для лечения пациентов с почечной недостаточностью методом постоянного амбулаторного перитонеального диализа и автоматического перитонеального диализа применяются для проведения почечно-заместительной терапии при диффузных хронических заболеваниях почек.
1.2. Подлежит закупке зарегистрированные в установленном порядке в Республике Беларусь ЛС электролиты для лечения 110 пациентов взрослого возраста и 2 –х детей методом постоянного амбулаторного перитонеального диализа (таблица 1).
1.3. Подлежит закупке зарегистрированные в установленном порядке в Республике Беларусь ЛС Электролиты для лечения 10 детей с терминальной ХБП и с острой почечной недостаточностью методом автоматического перитонеального диализа (таблица 2).
2. ЛОТ 1
Электролиты для лечения пациентов с почечной недостаточностью методом 
постоянного амбулаторного перитонеального диализа

Таблица 1. Растворы для постоянного амбулаторного перитонеального диализа 
	 №
	Тип (вид) электролитов
	МНН 
	ФВ 
	Всего

	1
	Изоосмолярный, нормокальциевый, лактатный буфер, Рн-нейтральный, 
2 л
	Кальция хлорид дигидрат+натрия хлорид +Магния хлоридгексагидрат  +Глюкоза моногидрат+/натрия лактат/
	раствор для перитонеального диализа 1,5% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл
	20620

	2
	Слабо гиперосмолярный, нормокальциевый, лактатный буфер,  Рн-нейтральный, 2,0л
	Кальция хлорид дигидрат+натрия хлорид+Магния хлорид гексагидрат  +Глюкоза моногидрат+/натрия лактат/
	раствор для перитонеального диализа 2,3% глюкозы 1,75 ммоль/л кальция 2000 мл
	9050

	3
	Изоосмолярный, нормокальциевый, бикарбонатный (лакт-бикарбонатный)  буфер, Рн-нейтральный, 2,0 л
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат
	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл
	45020

	4
	Слабо гиперосмолярный, нормокальциевый, бикарбонатный (лакт-бикарбонатный)  буфер, Рн-нейтральный, 2,0 л
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат
	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл
	18265

	5
	Сильногиперосмолярный, бикарбонатный (лакт-бикарбон) буфер, Рн-нейтральный, 2,0л
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат

	р-р для перитонеального диализа 4.25 % глюкозы 2000 мл

	1712

	6
	Изоосмолярный гипокальциевый, лактатный буфер, 2л 
	Кальция хлорид дигидрат+натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат
	раствор для перитонеального диализа 1,5% глюкозы 1,25 ммоль/л кальция 2000 мл
	36000

	7
	Изоосмолярный, нормокальциевый, лактатный буфер, 2,0 л
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат
	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.75 мм\оль/л кальция 2000 мл
	28900

	8
	Слабогиперосмолярный, гипокальциевый, лактатный буфер, 2,0л
	Кальция хлорид дигидрат+натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат
	раствор для перитонеального диализа 2,3% глюкозы 1,25 ммоль/л кальция 2000 мл
	11800

	9
	Слабогиперосмолярный, нормокальциевый, лактатный буфер, 2,0л
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат
	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл
	5040



3. ЛОТ 2
Электролиты для лечения пациентов с почечной недостаточностью методом
автоматического перитонеального диализа

Таблица 2. Растворы для автоматического перитонеального диализа (для применения с циклерами производства компании «Fresenius MEDICAL CARE Deutschland GmbH», Германия)
	№
	Тип (вид) электролитов
	МНН
	ФВ
	Всего

	1
	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25- 1,75, ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО3-/ Рн ≈ 7,4 - 5л
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат
	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция, 5000 мл
	2650

	2
	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,75 ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО3-/ Рн ≈ 7,4 - 5л
	Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат
	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 5000 мл
	2940




4. Дополнительные условия для закупки электролитов для перитонеального диализа
4.1.  Система для перитонеального диализа должна представлять собой комплект, состоящий из двух пластиковых мешков (один пустой, другой заполненный одним из диализирующих растворов либо двухкамерный мешок, одна из которых заполнена кислым раствором электролитов на основе глюкозы, другая –щелочной раствор гидрокарбоната), соединенных между собой магистралью с общим отводом (Y-система) для коннекции с удлинителем брюшного катетера.
4.2. Система для перитонеального диализа с мешками и магистралями должна быть упакована в общий пластиковый пакет, обеспечивающий стерильность и защиту содержимого от механических повреждений.
4.3. Не допускается закупка растворов для перитонеального диализа разных производителей. 
4.4. Упаковочный пакет должен иметь информацию на русском и английском языках о типе раствора, объеме и сроке годности.
4.5. Другие расходные материалы, контактирующие с диализирующим раствором, должны упаковываться в отдельные стерильные пакеты и иметь соответствующую информацию об изделии.
4.6. Электролитный и ионный состав растворов для постоянного амбулаторного перитонеального диализа должен быть следующим:
4.6.1. Для лечения пациентов взрослого возраста:
Типы растворов
стандартный
Na – 131-136 ммоль/л  
Ca –1,25-1,75 ммоль/л  
Mg – 0,24-0,5 ммоль/л  
Cl – 95-105 ммоль/л 
лактатный буфер 
рН ≈ 5-6

рН - нейтральный
Na – 131-136 ммоль/л  
Ca –1,25-1,75 ммоль/л  
Mg – 0,24-0,5 ммоль/л  
Cl – 95-105 ммоль/л 
лактатный буфер
бикарбонатный буфер 
лактатно-бикарбонатный буфер
нейтральный рН (≈ 7-7,4)

Бикарбонатный
(лактатно-бикарбонатный)
Na – 131-136 ммоль/л  
Ca – 1,25-1,75 ммоль/л 
Mg – 0,24-0,5 ммоль/л  
Cl –  95-105 ммоль/л
бикарбонатный буфер (или лактатно-бикарбонатный буфер) 
нейтральный рН (≈ 7-7,4)

Виды растворов (по осмолярности и кальцию)
	Изоосмолярный
	глюкоза - 1,36-1,5 %

	Слабогиперосмолярный
	глюкоза - 2,27-2,5%

	Сильногиперосмолярный
	глюкоза - 3,86-4,25%

	Нормокальциевый
	Са2+ - 1,7-1,8 ммоль/л

	Гипокальциевый
	Са2+ - 1,25-1,38 ммоль/л


.6.2. Для лечения детей с хронической терминальной ХБП:
Na – 131-136 ммоль/л
Ca –1,25-1,75 ммоль/л
Mg – 0,24-0,5 ммоль/л
Cl – 95-105 ммоль/л
Бикарбонатный(лактатный) буфер
рН ≈ 7-7,4 (5-6)

4.7. Электролитный состав растворов для автоматического перитонеального диализа должен быть следующим: 
0. 
Na – 130-135 ммоль/л,
Ca –1,25-1,75 ммоль/л,
Mg – 0,5 ммоль/л,
Cl – 100-105 ммоль/л,
лактатный или бикарбонатный буфер,
рН ≈ 5,5-7,4.

4.8*. Перитонеальные растворы для автоматического перитонеального диализа должны быть совместимы с имеющимися в Республике Беларусь аппаратами для автоматического перитонеального диализа (циклерами) –“Sleep-safe”, производства «Fresenius MEDICAL CARE Deutschland GmbH», Германия.
4.9. Поставки растворов для лечения пациентов должны осуществляться в адрес каждого РУП «Фармация» в областях и в адрес РУП «Белфармация» для г.Минска.
Примечание:
* -  данные требования технического задания определяют необходимые условия применения лекарственного средства, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсного предложения.
5. Обоснование закупки
5. Клиническое обоснование:
Растворы для перитонеального диализа используются для лечения терминальной стадии хронической почечной недостаточности у пациентов детского и взрослого возраста в стационарных и амбулаторных условиях для проведения почечно-заместительной терапии методом постоянного амбулаторного перитонеального диализа.
Растворы для перитонеального диализа методом автоматического перитонеального диализа используются для лечения терминальной стадии хронической почечной недостаточности у пациентов детского и взрослого возраста в стационарных и амбулаторных условиях с применением аппаратов для автоматического перитонеального диализа (циклеров). Лечение методом постоянного амбулаторного и автоматического перитонеального диализа с применением данных растворов входит в «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с острым почечным повреждением при оказании медицинской помощи в стационарных условиях», «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с хронической болезнью почек 5 стадии методом перитонеального диализа при оказании медицинской помощи в амбулаторно-стационарных условиях», утвержденные Постановление Минздрава Республики от 02.08.2021 № 93.
6. Условия проведения закупки
6.1. Дополнительные критерии:
- соответствие предложений требованиям задания;
- наименьшая стоимость при прочих равных условиях;
-выполнение графика поставки, согласно поквартальному плану.
Остаточный срок годности лекарственных средств должен быть:
[bookmark: _GoBack]- не менее 40% от установленного производителем на дату поставки, при основном сроке годности 4 года и более;
- не менее 50% от установленного производителем на дату поставки, при основном сроке годности более двух лет и до четырех лет;
- не менее 60% от установленного производителем на дату поставки при основном сроке годности два года;
- не менее 70% от установленного производителем на дату поставки при основном сроке годности менее двух лет.
Поставка первой партии товара в размере квартальной потребности может иметь срок годности не менее 40% от установленного производителем на дату поставки товара. Данное требование не распространяется на поставку товара одной партией в размере закупаемого объема.


	Требования к содержанию ответов на заявку
	Ответ на заявку должен содержать следующие документы:
- заполненную спецификацию по установленной форме,
- копию регистрационного удостоверения предлагаемого к закупке лекарственного препарата, зарегистрированного в Республике Беларусь по национальной процедуре или зарегистрированного в Республике Беларусь по процедуре Евразийского экономического союза,
- развернутое описание характеристик лекарственного средства (инструкцию по медицинскому применению),
- иные документы и (или) сведения согласно заявки на покупку.

	Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора.
	Цена участника должна быть выражена в белорусских рублях за весь объём по лоту включая уплату таможенных пошлин, косвенных налогов (в том числе налог на добавленную стоимость).
В случае определения участником-победителем резидента Республики Беларусь, валютой договора является белорусский рубль (BYN).
В случае определения поставщика - нерезидента Республики Беларусь валюта цены и валюта платежа должна быть одинаковой и выражена в RUB для резидентов Российской Федерации или в EUR для иных нерезидентов РБ (кроме резидентов РФ) путем пересчета цены (ставки) участника-победителя по курсу Национального банка Республики Беларусь на конечную дату предоставления документов и (или) сведений поставщиками. 
Справочно: данное требование установлено с целью исполнения покупателем финансовых обязательств по контракту.

	Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам
	1.Участником признается юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившее от организатора предложение о заключении договора.

2. При проведении процедуры государственной закупки к участникам предъявляются следующие требования:
2.1. соответствие требованиям, установленным законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом государственной закупки; 
2.2. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
2.3. у физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, отсутствует не снятая или не погашенная в установленном порядке судимость за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 – 2433, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
2.4. юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
2.5. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;
2.6. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;
2.7. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности;
2.8. отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Для целей настоящего Закона термин "резидент" имеет значение, определенное частью первой подпункта 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. N 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле"; 
[bookmark: Par8]2.9. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;
2.10. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель с учетом положений статьи 16-1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором;
2.11. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений;
2.12. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки;
2.13. физическое лицо не должно являться работником заказчика (организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
2.14. юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности;
2.15. в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве;
2.16. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает исключительные права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание объектов интеллектуальной собственности;
2.17. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания.
3. Участник предоставляет документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.1-2.17, после размещения организатором предложения о заключении договора.

Соответствие требованиям пункта 2.1. подтверждается путем предоставления следующих документов:
1) разрешение (лицензия) на осуществление деятельности (фармацевтической деятельности) по производству или дистрибьюции* лекарственных средств, выданное уполномоченным органом страны участника.**
В случае, если к поставке предлагается наркотическое средство или психотропное вещество, участник обязан предоставить разрешение (лицензию) на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
*дистрибьюция- деятельность, связанная с закупкой (закупом, приобретением), хранением, ввозом (импортом), вывозом (экспортом), реализацией (за исключением реализации населению) без ограничения объемов и транспортировкой лекарственных средств;
** Резиденты Республики Беларусь и Российской Федерации предоставляют копию разрешения (лицензии) на фармацевтическую деятельность или выписку из Единого реестра лицензий, действующего на территории Республики Беларусь или соответственно Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:
а) свидетельство о регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза);
б) выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза).
Выписка из торгового реестра страны регистрации участника должна быть выдана не ранее, чем за 12 (двенадцать) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений 
Соответствие требованиям пункта 2.2. - 2.7, 2.10-2.17 подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, после размещения организатором предложения о заключении договора.
Соответствие требованиям пункта 2.8. подтверждается:
- в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки организатором таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором заключается договор при проведении процедуры закупки из одного источника, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается договор при проведении процедуры закупки из одного источника;
 - участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню заключения договора при проведении процедуры закупки из одного источника, и заявлением с указанием последней отчетной даты. Заявление предоставляется по форме установленной в приложении 3 к заявке на покупку.
Участники, не являющиеся резидентами, должны предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям п.2.8., с учетом следующей информации.
 Обращаем внимание, что документ об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней должен быть выдан именно уполномоченным органом в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник. 
При этом Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» не определяет дату, которая для того либо иного государства является отчетной датой. Такая отчетная дата указывается участником в соответствующем заявлении.
Участник при подаче предложения самостоятельно определяет, когда и на какую отчетную дату подавать заявление для выполнения установленных законодательством требований к участникам. Документ об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней должен быть предоставлен на ту дату, которая была указана в заявлении в качестве последней отчетной.

	Совместное участие в процедуре государственной закупки
	Совместное участие в процедуре государственной закупки

Совместное участие в процедурах государственных закупок допускается в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь (для холдингов). 
Совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляется при соблюдении следующих условий:
наличие соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки, определяющего права, обязанности и ответственность юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся сторонами такого соглашения, в том числе по вопросам реализации их полномочий в ходе проведения процедуры государственной закупки, предусмотренных законодательством о государственных закупках. Такое соглашение заключается для целей участия в конкретной процедуре государственной закупки и предоставляется в составе предложения (до заключения договора);
соответствие требованиям к участникам, установленным пунктами 2.1, 2.16-2.17 раздела «Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам», должно быть подтверждено хотя бы в отношении одного из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;
соответствие дополнительным требованиям к участникам, установленным пунктами 2.2.-2.7. раздела «Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам», подтверждается заявлением участника в отношении каждого участника холдинга;
соответствие требованиям к участникам, установленным пунктами 2.8-2.15 раздела «Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам», должно быть подтверждено в отношении каждого из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;
подача предложения от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, осуществляется одним из них, определяемым в соглашении о совместном участии в процедуре государственной закупки. В предложении должны быть указаны наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) всех юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, их права и обязанности в связи с исполнением договора;
при проведении процедуры закупки из одного источника в случае направления организатором предложения о заключении договора участнику, выступающему от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, участником признаются все стороны соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. Договор заключается с участником, получившим предложение о заключении договора в случае проведения процедуры закупки из одного источника от имени всех юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки; 
стороны соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим в связи с заключением договора, за исключением ответственности в виде включения в список. Включение в список производится при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 17  Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", в отношении конкретного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, являющегося стороной соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки.


	Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору 
	Не требуется

	Порядок действий заказчика в случае предложения одинаковых цен поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
	Если несколько потенциальных поставщиков предложили одинаковые цены, заказчик (организатор) обращается к ним с запросом о снижении предложенной цены. Если после получения ответов цены остаются равными, при прочих равных условиях предпочтение отдается поставщику, первым представившему ответ на запрос о снижении цены.

	Договор
	По результатам проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке договор государственной закупки заключается в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке. Проекты договоров прилагаются к заявке на закупку.  Договор подлежит подписанию участником не позднее чем через 5 рабочих дней с даты подписания участником заявления о соответствии требованиям к составу участников.

	Иные условия
	В случае необходимости более длительного срока для подготовки документов и (или) сведений потенциальный участник должен проинформировать организатора дополнительно.  
В случае отсутствия ответа на запрос в указанный срок, комиссия переходит к рассмотрению позиции без вашего предложения.




Заместитель генерального директора- 
начальник отдела маркетинга, 
ВЭД и тендерных закупок	            Трухан Т.П.		
Провизор-маркетолог отдела 
маркетинга, ВЭД и тендерных 
закупок	          Гейно Д.В.




Приложение 3 

Заявление 
(для нерезидентов Республики Беларусь)

Участник _______________________________________________________ заявляет, что последняя отчетная дата, предшествующая дню заключения договора при проведении процедуры закупки из одного источника, —  ______________.



Приложение 4 



	Информация для подготовки договора/контракта

	Наименование участника
	

	Ф.И.О., должность подписанта (исключительно лицо, владеющее электронной цифровой подписью для подписания договора на электронной торговой площадке)
	

	на основании какого документа действует подписант
	

	Юридический, почтовый адрес
Банковские реквизиты
	






