|  | Утверждаю Главный врач МГКЦД ___________Е.В. Коваленко «___»___________2026 г.. |
| --- | --- |

Заявка на закупку набор контрольных сывороток для определения антител к Treponema pallidum.

Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089 г. Минск, ул. Прилукская,46а |
| УНП | 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.kvd.by |

1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2.Сведения о государственной закупке:

| ЛОТ№1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор контрольных сывороток для определения антител к Treponema pallidum методом ИФА |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.21.200 |
| Объем (количество) | 24,0 мл |
| Срок поставки | 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| ЛОТ№2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор контрольных сывороток для определения антител к Treponema pallidum для МКК |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.21.200 |
| Объем (количество) | 12,0 мл |
| Срок поставки | 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | ## Наименование | ## Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор контрольных сывороток для определения антител к Treponema pallidum методом ИФА. | мл | 24,0 |

2. Технические требования:

2.1. предназначен для внутрилабораторного контроля качества лабораторной диагностики сифилиса методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА);

2.2. иметь образцы сыворотки, содержащие и не содержащие антитела к T.pallidum;

2.3. контрольные образцы сыворотки должны быть лиофилизированные, инактивированные;

2.4. возможность замораживания и повторного использования разведенных образцов сыворотки.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    О.С.Камзельская

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    А.А.Самец

Приложение № 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | ## Наименование | ## Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор контрольных сывороток для определения антител к Treponema pallidum методом для МКК | мл | 12,0 |

2. Технические требования:

2.1. предназначен для внешнего контроля качества лабораторной диагностики сифилиса методом ИФА (ИХЛА), РНИФ, РПГА, RPR, VDRL;

2.2. исследование контрольного материала ежемесячно (1 образец в мес.);

2.3. представление отчета с данными по средним результатам измерения параметра, коэффициент вариации, неопределенность измерения, стандартного отклонения всех участников программы; значение, полученное пользователем с указанием индекса стандартного отклонения и % отклонения от среднего значения, а также среднего значения этих показателей для не менее чем 10 предыдущих измерений; диаграмму Леви-Дженнингса, отражающую изменение индекса стандартного отклонения пользователя во времени; таблицей результатов измерения оцениваемого параметра другими методами с указанием метода, коэффициента вариации и уровня неопределенности измерения для оценки качества работы других методов измерения;

2.4. доступность отчета для пользователя по результатам исследования после контрольной даты не более 3 дней.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    О.С.Камзельская

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    А.А.Самец