Утверждаю

Главный врач МГКЦД

______________Е.В. Коваленко

«___»___________2026 г.

Заявка на закупку диагностических реагентов для определения маркеров острой фазы воспаления методом латекс-агглютинации.

Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089 г. Минск, ул. Прилукская,46а |
| УНП | 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.kvd.by |

1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2.Сведения о государственной закупке:

| Предмет государственной закупки | Диагностические реагенты для определения маркеров острой фазы воспаления методом латекс-агглютинации |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.21.200 |
| Объем (количество) | 14 000 тестов |
| Срок поставки реагентов | 2026 год, поэтапно |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты для определения С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс - агглютинации | тест | 7 000 |
| 1.2 | Реагенты для определения антистрептолизина - О в сыворотке крови методом латекс - агглютинации | тест | 2 000 |
| 1.3 | Реагенты для определения ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс - агглютинации | тест | 5 000 |

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1. срок годности на дату поставки не менее 80% от даты производства.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий лабораторией) РРЛ

по диагностики сифилиса                                                            Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    Т.С.Шабловская

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец