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                                          Приложение 1
                                     Лоты №2-4

	Лот № 2

	Предмет государственной закупки 
	Набор для качественного выявления РНК вируса гепатита С методом ПЦР

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  предмета государственной закупки
	2.1. ПЦР-тест система для качественного выявления РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в  режиме «реального времени». 

Тест-система должна содержать набор контрольных материалов (положительных и отрицательных).
2.2. Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала.
В состав набора должен входить:

- магнитный сорбент.
2.3. Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (экстракция ДНК, амплификация, контроли) без обязательного требования дублирования. Если реагент помещен в амплификационные пробирки, то их объем должен быть 0,2 мл 

	Объем количество
	600 исследований

	Лот № 3

	Предмет государственной закупки 
	Набор для количественного выявления РНК вируса гепатита С методом ПЦР

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  предмета государственной закупки
	3.1. ПЦР-тест система для количественного выявления РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в  режиме «реального времени». 

Тест-система должна содержать набор контрольных материалов (положительных и отрицательных).
3.2. Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала.
В состав набора должен входить:

- магнитный сорбент.
3.3. Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (экстракция ДНК, амплификация, контроли) без обязательного требования дублирования. Если реагент помещен в амплификационные пробирки, то их объем должен быть 0,2 мл 

	Объем количество
	300 исследований

	     Лот № 4

	Предмет государственной закупки 
	Набор для для выявления РНК возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека: РНК коронавируса COVID-19, РНК вируса гриппа A и РНК вируса гриппа В в биологическом материале (мазки и смывы из полости носа и ротоглотки) 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  предмета государственной закупки
	4.1.Тест-система должна содержать набор контрольных материалов (положительных и отрицательных)

4.2. Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала.
В состав набора должен входить:

- магнитный сорбент.
4.3. Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (экстракция ДНК, амплификация, контроли) без обязательного требования дублирования. Если реагент помещен в амплификационные пробирки, то их объем должен быть 0,2 мл

	Объем количество
	500 исследований


