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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                       
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный анестезиологический специальный 22М

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1.Трубка гофрированная 1,6-1,8 м - 1 шт.
1.2.Трубка гофрированная  0,8-0,9 м - 4 шт.
1.3.Прямой адаптер - 5 шт. 
1.4.Y - адаптер с портами - 1 шт.
1.5.Угловой адаптер с портом для СО2 - 1 шт.
1.6.Влагосборник – 1 шт.
1.7.Маска дыхательная №5 - 1 шт. 
1.8.Фильтр бактериально-вирусный - 2 шт.
1.9.Мешок дыхательный 2-3л - 1 шт.
1.10.Переходник 22М/22М15F
1.11.Увлажнитель
2.Показатели (характеристики):
2.1.Совместимость с аппаратом «Галилео»

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	5 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	620,93 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811



     Лот №2 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Совместимость с аппаратом ИВЛ «Babylog 8000 plus».
1.2. Совместимость с увлажнителем Fisher & Paykel MR850.
1.3. Длина контура 1,2 м.
1.4. Для использования с датчиком углового потока.
1.5. Контур дыхательный гладкоствольный с подогревом  для новорожденных одноразовый
1.6. Резистивность при потоке 5 л/мин:
1.6.1. по линии выдоха не более 0,15 мбар. 
1.6.2. по линии вдоха не более 0,3 мбар.
1.7. Растяжимость не более 0,9 мл/мбар.
1.8. В состав контура должна входить:
1.8.1. подогреваемая линия вдоха;
1.8.2. камера увлажнителя неонатальная;
1.8.3. камера увлажнения с самозаполняющейся системой.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	13459,88 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811



     Лот №3 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контур дыхательный 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Для взрослых
1.2.Многоразовый
1.3. Совместим с аппаратом «Primus»
2.Состав:
2.1. Дыхательный силиконовый шланг 22/22 (А) 110 см (43,3 дюйма) 
2.2. Двойной адаптер 22/22 (N/P/A)
2.3. Дыхательный мешок 2-3 л 
2.4. Дыхательный силиконовый шланг 22/22 (А) 150 см (59 дюйма) - 2 шт.
2.5. Y-тройник 90° с насадкой Люэра (А)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	20 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	48801,28 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОДБ» 700198143







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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