УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

_____________О.К.Клинцова

«_02_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Контуры дыхательные

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный анестезиологический специальный 22М |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1.Трубка гофрированная 1,6-1,8 м - 1 шт. 1.2.Трубка гофрированная 0,8-0,9 м - 4 шт. 1.3.Прямой адаптер - 5 шт. 1.4.Y - адаптер с портами - 1 шт. 1.5.Угловой адаптер с портом для СО2 - 1 шт. 1.6.Влагосборник – 1 шт. 1.7.Маска дыхательная №5 - 1 шт. 1.8.Фильтр бактериально-вирусный - 2 шт. 1.9.Мешок дыхательный 2-3л - 1 шт. 1.10.Переходник 22М/22М15F 1.11.Увлажнитель 2.Показатели (характеристики): 2.1.Совместимость с аппаратом «Галилео» |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 620,93 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Совместимость с аппаратом ИВЛ «Babylog 8000 plus». 1.2. Совместимость с увлажнителем Fisher & Paykel MR850. 1.3. Длина контура 1,2 м. 1.4. Для использования с датчиком углового потока. 1.5. Контур дыхательный гладкоствольный с подогревом для новорожденных одноразовый 1.6. Резистивность при потоке 5 л/мин: 1.6.1. по линии выдоха не более 0,15 мбар. 1.6.2. по линии вдоха не более 0,3 мбар. 1.7. Растяжимость не более 0,9 мл/мбар. 1.8. В состав контура должна входить: 1.8.1. подогреваемая линия вдоха; 1.8.2. камера увлажнителя неонатальная; 1.8.3. камера увлажнения с самозаполняющейся системой. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 13459,88 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контур дыхательный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Для взрослых 1.2.Многоразовый 1.3. Совместим с аппаратом «Primus» 2.Состав: 2.1. Дыхательный силиконовый шланг 22/22 (А) 110 см (43,3 дюйма) 2.2. Двойной адаптер 22/22 (N/P/A) 2.3. Дыхательный мешок 2-3 л 2.4. Дыхательный силиконовый шланг 22/22 (А) 150 см (59 дюйма) - 2 шт. 2.5. Y-тройник 90° с насадкой Люэра (А) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 20 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 48801,28 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОДБ» 700198143 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская