УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО «ВГАВМ»

____________О.С. Горлова

«27» мая 2026г.

Техническое задание 1

По поверке манометров в количестве 300 штук, академического городка УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» расположенной по адресу: г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11.

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверка манометров | шт. | 80 | МТ-100-1,6 МпА |
| 2. | Поверка манометров | шт. | 72 | МТ-100-1,0мПа |
| 3. | Поверка манометров | шт. | 80 | МП-100-1,6мПа |
| 4. | Поверка манометров | шт. | 50 | МП-100-1,0мПа |
| 5. | Поверка манометров | шт. | 4 | МТП-100-1,0мПа |
| 6. | Поверка манометров | шт. | 1 | МТП-100-1,6мПа |
| 7. | Поверка манометров | шт. | 3 | МТП-160-1,0мПа |
| 8. | Поверка манометров | шт. | 1 | МТП-160-1,6 мПа |
| 9. | Поверка манометров электрических | шт. | 9 | ТМ 510 Р (0-1 мПа) |

Начальник Х и ЭТО                                                        _____________А.А. Ерёмин

Инженер Х иЭТО                                                         _____________О.В. Буринов