Приложение № 1

Лот № 1. Проводники для реинтубации - 1 комплект

1. Состав комплекта:

| № п/п | Наименование | Размеры: |  |  | Каталожный № компании SUMI, Польша | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наружный диаметр в мм | внутренний диаметр в мм | длина в мм |  |  |
| 1. | проводник для реинтубации с вентиляционным просветом прямой | 2,5 | 1,2 | 600 | 09-2610 (или аналог) | 10 шт. |
| 2. | проводник для реинтубации с вентиляционным просветом прямой | 3,3 | 1,7 | 830 | 09-3910 (или аналог) | 20 шт. |
| 3. | проводник для реинтубации с вентиляционным просветом изогнутый | 3,3 | 1,7 | 830 | 09-3917 (или аналог) | 20 шт. |

2.  Технические требования:

2.1. проводник должен быть предназначен для реинтубации с возможностью вентиляции через специальный внутренний канал для подачи кислорода;

2.2. наличие в наборе коннектора 15 мм;

2.3. все расходные материалы должны быть стерильны;

3. Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.