Приложение № 1 

Лот № 1. Проводники для реинтубации - 1 комплект

1. Состав комплекта:
	№ п/п
	Наименование
	Размеры:
	Каталожный № компании SUMI, Польша
	Кол-во 

	
	
	наружный диаметр в мм
	внутренний диаметр в мм
	длина в мм
	
	

	1.
	проводник для реинтубации с вентиляционным просветом прямой
	2,5
	1,2
	600
	09-2610
[bookmark: _GoBack](или аналог)
	10 шт.

	2.
	проводник для реинтубации с вентиляционным просветом прямой
	3,3
	1,7
	830
	09-3910
(или аналог)
	20 шт.

	3.
	проводник для реинтубации с вентиляционным просветом изогнутый
	3,3
	1,7
	830
	09-3917
(или аналог)
	20 шт.



2.  Технические требования:
 2.1. проводник должен быть предназначен для реинтубации с возможностью вентиляции через специальный внутренний канал для подачи кислорода;
 2.2. наличие в наборе коннектора 15 мм;
 2.3. все расходные материалы должны быть стерильны;

 3. Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

