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ААТ «Белiнвестбанка», код BLBBBY2X
г. Мiнск, пр.Пушкiна 81

УНП 100513577  ОКПО 37408552


	
	Комитет по здравоохранению

Мингорисполкома
٭

Учреждение здравоохранения «Городская

детская инфекционная

клиническая больница»
220018, г. Минск, ул. Якубовского 53

р/с BY87BLBB36040100513577001001 ЦБУ 536 ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X
г. Минск, пр. Пушкина 81

УНН 100513577  ОКПО 37408552




*************************************************************************************************************************

___02.06.2026___ № 24-7/____________ 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
Реагенты, контрольные и расходные материалы для анализаторов газов крови ABL 800 FLEX, «RADIOMETER», Дания для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» на 3-4 кв. 2026.
ЛОТ 1

1.Состав (комплектация) оборудования.

	п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	раствор промывочный, фасовка  600,0 мл
	60 фл.

	2
	раствор калибровочный 1 S, фасовка 200,0 мл
	24 фл.

	3
	раствор калибровочный 2 S, 200,0 мл
	16 фл

	4
	раствор чистящий, фасовка 175,0 мл
	8 фл

	5
	раствор гипохлорита натрия, фасовка  100,0 мл
	4 фл

	6
	раствор калибровочный tHb, (4 фл х 2,0 мл)
	1 уп

	7
	реагент AutoCheck TM 5+, level 1 (упаковка 30 х 0,7 мл)
	8уп

	8
	реагент AutoCheck TM 5+, level 2  (упаковка 30 х 0,7 мл)
	8 уп

	9.
	реагент AutoCheck TM 5+, level 3  (упаковка 30 х 0,7 мл)
	7 уп

	10
	реагент AutoCheck TM 5+, level 4  (упаковка 30 х 0,7 мл)
	8 уп

	11
	мембрана референсная (1 уп -4 мембраны)
	4 уп

	12
	мембрана pСO2 (1 уп -4 мембраны)
	1 уп

	13
	мембрана pO2 (1 уп -4 мембраны)
	2 уп

	14
	мембрана Ca (1 уп -4 мембраны)
	3 уп.

	15
	мембрана  Na (1 уп -4 мембраны)
	2 уп.

	16
	мембрана K (1 уп -4 мембраны)
	2 уп.

	17
	мембрана Cl (1 уп -4 мембраны)
	2 уп.

	18
	мембрана глюкоза (1 уп -4 мембраны)
	2 уп.

	19
	мембрана лактат (1 уп -4 мембраны)
	3 уп.

	20
	баллон с газом калибровочным 1 (34 бар) 
	2 шт.

	21
	баллон с газом калибровочным 2 (34 бар) 
	2шт.

	22
	улавливатель сгустков, фасовка не более 250,0 шт. 
	8000 шт.

	23
	Комплект капилляров D957P-70-100 (250 шт/уп)
	8000 шт

	24
	Пробозаборник артериальный 1,5 мл 
	2000 шт


2.Технические требования:

2.1. Предлагаемые расходные материалы, реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены для работы на анализаторе газов крови серии ABL 800 FLEX, «RADIOMETER», Дания. 
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года)
	21.10.60.600


Просим предоставить предложения в срок по 04.06.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: аntonina_gdikb@mail.ru
,
