Перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию

Лот № 1 Техническое обслуживание облучателя-рециркулятора ультрафиолетового бактерицидного «АРЕСА3»

| 1. | Облучатели-рециркуляторы ультрафиолетовые бактерицидные «АРЕСА3» | 2025 | 114, 115 116, 117 118, 119 120, 121 122, 318 | 10 | 1 раз в год контроль работоспособности медицинской техники, замена ламп в каждом аппарате (лампы заказчика) и очистка от пыли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |