Перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию


Лот № 1 Техническое обслуживание облучателя-рециркулятора ультрафиолетового бактерицидного «АРЕСА3»
	1.
	Облучатели-рециркуляторы ультрафиолетовые бактерицидные «АРЕСА3»
	2025
	114, 115
116, 117
118, 119
120, 121
122, 318
	10
	1 раз в год контроль работоспособности медицинской техники, замена ламп в каждом аппарате (лампы заказчика) и очистка от пыли
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