УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

_____________О.К.Клинцова

«_02_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контроли для биохимического анализатора Mindray BS-360Е |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 20773,86 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОБМР» 791056064 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 |

Приложение к лоту №3:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клинико-химический мульти контроль (уровень 1) | 1.1 Контрольный материал (норма) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS. 1.2 Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке; 1.3 Аттестация на реагенты: Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий белок, ЛДГ, Мочевина, Мочевая кислота, Микроальбумин, Глюкоза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Магний, Кальций, Железо, Ферритин, Общий холестерин, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Креатинин, α-амилаза, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТП, Триглицериды, Калий, Натрий, Хлориды, Фосфор, СРБ, АСО, Трансферрин, Липаза, НЖСС, Железо, АроА1, АроВ и анализатор; 1.4 Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами для биохимического анализатора BS-360E:Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий белок, ЛДГ, Мочевина, Мочевая кислота, Микроальбумин, Глюкоза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Магний, Кальций, Железо, Ферритин, Общий холестерин, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Креатинин, α-амилаза, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТП, Триглицериды, Калий, Натрий, Хлориды, Фосфор, СРБ, АСО, Трансферрин, Липаза, НЖСС, Железо, АроА1, АроВ; | 120 мл |
| 2 | Клинико-химический мульти контроль (уровень 2) | 1.1 Контрольный материал (патология) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS. 1.2 Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке; 1.3 Аттестация на реагенты: Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий белок, ЛДГ, Мочевина, Мочевая кислота, Микроальбумин, Глюкоза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Магний, Кальций, Железо, Ферритин, Общий холестерин, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Креатинин, α-амилаза, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТП, Триглицериды, Калий, Натрий, Хлориды, Фосфор, СРБ, АСО, Трансферрин, Липаза, НЖСС, Железо, АроА1, АроВ и анализатор; 1.3 Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами для биохимического анализатора BS-360E:Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий белок, ЛДГ, Мочевина, Мочевая кислота, Микроальбумин, Глюкоза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Магний, Кальций, Железо, Ферритин, Общий холестерин, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Креатинин, α-амилаза, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТП, Триглицериды, Калий, Натрий, Хлориды, Фосфор, СРБ, АСО, Трансферрин, Липаза, НЖСС, Железо, АроА1, АроВ; | 120 мл |
| 3 | N Контроль HbA1c (HbA1c Control N) | 1.1 Нормальный контроль HbA1c используется для контроля качества исследований гликированного гемоглобина в измерительных системах Mindray BS и работы клинической лаборатории; 1.2 Фасовка не менее 4 флаконов×1 мл в 1 упаковке; 1.3 Аттестация на реагенты: гликированный гемоглобин и анализатор; 1.4 Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами гликированного гемоглобинадля биохимического анализатора BS-360E; | 12 мл |
| 4 | Р Контроль HbA1c (HbA1c Control P) | 1.1 Патологический контроль HbA1c используется для контроля качества исследований гликированного гемоглобина в измерительных системах Mindray BS и работы клинической лаборатории; 1.2 Фасовка не менее 4 флаконов×1 мл в 1 упаковке; 1.3 Аттестация на реагенты: гликированный гемоглобин и анализатор; 1.4 Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами гликированного гемоглобина для биохимического анализатора BS-360E; 1 | 12 мл |
| 5 | Тройной контроль ASO/CRP/RF | 1.1 Контрольная сыворотка ревматизм на основе человеческой сыворотки используется для контроля качества количественного определения ревматических аналитов на измерительных системах Mindray BS; 1.2 Фасовка не менее 2 уровня по 3 флакона×1 мл в 1 упаковке; 1.3 Аттестация на реагенты: ревматоидный фактор и анализатор; 1.4 Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами ревматоидный фактор для биохимического анализатора BS-360E; | 55 мл |
| 6 | Контроль D-димера | 1.1 Контроль D-димера используется при контроле качества определения D-димера путем мониторинга точности аналитической системы Mindray BS и работы клинической лаборатории; 1.2 Фасовка не менее 2 уровней по 0,5 мл в 1 упаковке; 1.3 Аттестация на предлагаемые реагенты: D-димер и анализатор; 1.4 Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами D-димера для биохимического анализатора BS-360E; | 3 мл |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для анализатора FENOX CA-200 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 24 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 56800 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №6:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина | 1.Принцип метода: образование с бромкрезоловым зелёным в кислой среде окрашенного комплекса 2.Монореагент 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 8150 тестов |
| 2 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 1. Принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом 2.Двухкомпонентный 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 9200 тестов |
| 3 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 1.Принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом 2.Двухкомпонентный 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 9200 тестов |
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина | 1.Принцип метода: метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый) 2.Двухкомпонентный 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 9200 тестов |
| 5 | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина | 1.Принцип метода: метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый) 2.Двухкомпонентный 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 9200 тестов |
| 6 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы | 1.Принцип метода: энзиматический метод с глюкозооксидазой и пероксидазой 2.Монореагент 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 8965 тестов |
| 7 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина | 1.Принцип метода: кинетический метод по Яффе (без депротеинизации) 2.Двухкомпонентный 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 8704 тестов |
| 8 | Набор реагентов для определения общего белка | 1.Принцип метода: биуретовый 2.Монореагент 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 8575 тестов |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины | 1.Принцип метода: энзиматический кинетический метод с уриказой и ГЛДГ 2.Материал исследования: сыворотка, ЭДТА или гепаринизированная плазма, суточная моча 3.Двухкомпонентный 4.Жидкий, готовый к работе реагент 5.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 6.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 7.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 8. Инструкции на русском языке | 9216 тестов |
| 10 | Набор реагентов для определения общего холестерина | 1.Принцип метода: энзиматисеский метод с эстеразой и оксидазой холестерина 2.Монореагент 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6520 тестов |
| 11 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | 1.Принцип метода: фотометрический кинетический метод с CNP-G3 субстратом 2.Монореагент 3.Жидкий, готовый к работе реагент 4.Материал исследования: сыворотка, гепаринизированная плазма и моча 5.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 6.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 7.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 8. Инструкции на русском языке | 7840 тестов |
| 12 | Набор реагентов для определения железа | 1.Принцип метода: колориметрический метод с феррозином без депротеинизации 2.Двухкомпонентный (двухреагентный) 3.Жидкие, готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 5400 тестов |
| 13 | Набор реагентов для определения триглицеридов | 1.Принцип метода – фотометрический ферментативный метод с липид-просветляющей системой с липазой 2.Монореагент 3.Жидкие, готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6520 тестов |
| 14 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | 1.Принцип метода: фотомитреческий кинетический метод с гаммаглутамилтрикарбоксинитроаланидом 2.Двухкомпонентный 3.Жидкие, готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 7875 тестов |
| 15 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (РФ) | 1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический 2.Эффект прозоны: не менее 800 МЕ/мл 3.Набор должен быть укомплектован калибратором и контролями двух уровней нормального и патологического. 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 3840 тестов |
| 16 | Набор реагентов для определения C-реактивного белка (СРБ) | 1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический, усилен латексом. 2.Линейность не менее 150 мг/л; 3.Эффект прозоны: не менее 800 МЕ/мл 4.В набор должен входить калибратор 5.Жидкие, готовые к работе реагенты 6.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 7.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 8.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 9. Инструкции на русском языке | 9600 тестов |
| 17 | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1.Принцип метода: прямой гомогенный ферментативный метод определения без осаждения 2.Двухкомпонентный (биреагент) 3.Жидкие готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6550 тестов |
| 18 | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 1.Принцип метода – прямой энзиматический метод без осаждения 2.Двухкомпонентный (биреагент) 3.Жидкие готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6550 тестов |
| 19 | Набор реагентов для определения магния | 1.Принцмп метода: магний в реакции с ксилидиловым голубым 2.Монореагент 3.Жидкий готовый к работе реагент 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6520 тестов |
| 20 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1.Принцип метода: фотомитрический метод с уриказой 2.Монореагент 3.Жидкий готовый к работе реагент; 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6125 тестов |
| 21 | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы | 1.Принцип метода: метод с АРМ -буфером 2.Двухкомпонентный 3.Жидкие, готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 6900 тестов |
| 22 | Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 1.Принцип метода: кинетический ферментативный, лактатдегидрогеназа катализирует окисление лактата NAD+ с образованием пирувата и NADH 2.Двухкомпонентный 3.Жидкие, готовые к работе реагенты 4.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 5.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 6.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 7. Инструкции на русском языке | 7680 тестов |
| 23 | Д-Димер | 1.Принцип метода: иммунотурбидиметрический 2.Линейность не менее 10 мкг/мл FEU 3. Чувствительность не более 0,08 мкг/мл FEU. 4. Набор должен быть укомплектован калибраторами и контролями нормального и патологического уровней. 5.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 6.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 7.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 8. Инструкции на русском языке | 5240 тестов |
| 24 | Набор реагентов для определения ферритина | 1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический 2.Линейность не менее 600 мкг/л; 3.Эффект прозоны: не менее 9000 мкг/л 4.В набор должен входить калибратор и контроли двух уровней (норма и патология) 5.Жидкие, готовые к работе реагенты 6.Должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), что должно быть подтверждено инструкцией по применению. 7.Должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора модель FENOX CA-200 производства URIT Medical Electronic (Китай), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки 8.*Флаконы должны содержать ШТРИХ-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 9. Инструкции на русском языке | 5120 тестов |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская