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                                                                                                                                                                                        Приложение №1 
Часть 2
	№ п/п
	Наименование ИМТ 
	Тип, марка
	Кол-во
	Заводской номер 
	Год вып.


	Наименование отделения
	Месяц проведения и вид технического обслуживания
	Предельная стоимость
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9

	ЛОТ № 2      Оборудование производства NDS Surgical Imaging LLC  США

	131.
	Устройство для отображения, управления и передачи данных (дисплей медицинский)


	Endo Vue 

(24 диагональ)
	3
	12-210295

13-222032

14-245285
	2012

2013

2014
	Эндоскопическое


	ПТО: 2 кв.-3 кв. (1 раз в квартал)

ТО с ПК:4 кв.
	1 400,00
	

	132.
	Устройство для отображения, управления и передачи данных (дисплей Radiance)
	(32 диагональ)


	1
	16-270513
	2016
	
	
	
	

	ЛОТ № 5   Офтальмологическое оборудование производства D.O.R.C.  Нидерланды

	157.
	Система криохирургическая офтальмологическая

Исправить после акта, если надо-
	Cryostar 1500-III
	1
	DCD070502


	2008


	Операционный офтальмологический блок
	КТС, ПТО: 
2 кв. -4 кв. 
(1 раз в квартал)

ТО с ПК:4 кв.


	7 728,40

	- фильтр мелких частиц для аппаратов Cryostar -1 шт.



	158.
	Система офтальмологическая комбинированная для факоэмульсификации, витректомии и диатермии  


	Associate-2500


	2

	200651336

200851531


	2006

2008


	Операционный офтальмологический блок
	
	
	

	159.
	Система микрохирургическая офтальмологическая


	EVA
	1
	2018001301
	2018
	Операционный офтальмологический блок
	
	
	

	ЛОТ № 18       Офтальмологическое оборудование  производства Сochlear Bone  Швеция

	198.
	Система микромоторная


	Ossora
	1
	40325


	2012
	
	ПТО: 2 кв, 4 кв.

ТО с ПК: 3 кв.
	977,50

	


