УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская
       «____» _______________2026 г.


Техническое задание

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 20/30 мкл с фильтром в штативе

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.29.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	480 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 20/30 мкл с фильтром в штативе
	Состав комплекта/упаковки (набора): 96 шт. в штативе
Материал товара: полипропилен
Объем: 20/30 мкл
Применение: однократное
Стерильность: стерильные с фильтром
Совместимость: с автоматическими дозаторами разных производителей
Сертифицированы: на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность
Товар: новый
	480 шт.




	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 100-1000 мкл с фильтром в штативе

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.29.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	480 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 100-1000 мкл с фильтром в штативе
	Состав комплекта/упаковки (набора): 96 шт. в штативе
Материал товара: полипропилен
Объем: 100-1000 мкл
Применение: однократное
Стерильность: стерильные с фильтром
Совместимость: с автоматическими дозаторами разных производителей
Сертифицированы: на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность
Товар: новый
	480 шт.




	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 200 мкл с фильтром в штативе

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.29.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	5 упак.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 200 мкл с фильтром в штативе
	Состав комплекта/упаковки (набора): 96 шт. в штативе
Материал товара: полипропилен
Объем: до 200 мкл
Применение: однократное
Стерильность: стерильные с фильтром
Совместимость: с автоматическими дозаторами разных производителей
Сертифицированы: на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность
Товар: новый
	5 упак.




	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 500-5000 мкл 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.29.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	500 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 500-5000 мкл 
	Товар: новый
Материал: полипропилен
Объем: 500-5000 мкл
Применение: однократное
Совместимость: с автоматическими дозаторами разных производителей
Длина: 147 (+/- 1) мм
	500 шт.




	Лот № 8

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Пробирка типа «Эппендорф» 0,2 мл 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	10 000 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	  Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
  


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Пробирка типа «Эппендорф» 0,2 мл 
	Товар: новый
Предназначение: для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки
Объем: 0,2 мл
Материал товара: пластик
Описание: присоединенная плоская защелкивающаяся крышка типа Эппендорф
Дно: конусообразное
Наполнитель: отсутствует
Использование: одноразовое
	10 000 шт.




	Лот № 11

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериала 50-60 мл

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	200 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериала 50-60 мл
	Товар: новый
Предназначение: для хранения, сбора и транспортировки биологических образцов для их дальнейшего исследования в лаборатории
Объем: 50/60 мл
Описание: закручивающаяся крышка
Материал товара: пластик
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
	200 шт.



	Лот № 12

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнеры нестерильные пластиковые для сбора биоматериала 50-60 мл

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	2 500 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	  Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнеры нестерильные пластиковые для сбора биоматериала 50-60 мл
	Товар: новый
Предназначение: для хранения, сбора и транспортировки биологических образцов для их дальнейшего исследования в лаборатории
Объем: 50/60 мл
Описание: закручивающаяся крышка
Материал товара: пластик
Стерильность: нестерильно
Упаковка: групповая фасовка (россыпью)
	2 500 шт.




	Лот № 13

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериалов с лопаткой 50-60 мл

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	   Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериалов с лопаткой 50-60 мл
	Стерильность: стерильно
Применение: для сбора, транспортировки и безопасного хранения образцов биоматериала (кал)
Описание: закручивающаяся крышка, в крышку встроена лопатка
Объем: 50/60 мл
Материал товара: прочный пластик (полипропилен, полистирол)
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
Товар: новый
	20 шт.
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	Лот № 15

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнер стерильный для сбора биоматериала 250-300 мл

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	120 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнер стерильный для сбора биоматериала 250-300 мл
	Товар: новый
Объем: 250-300мл мл
Исполнение: с завинчивающейся крышкой
Стерильность: стерильно
Применение: однократное
	120 шт.




	Лот № 16

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Чашки Петри невентилируемые

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	20 000 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Чашки Петри невентилируемые
	Товар: новый
Корпус: полистерол
Крышка: полистерол
Диаметр: 90 (±3) мм
Описание: односекционные, невентилируемые
Стерильность: стерильно
Упаковка: групповая по 20 шт.
	20 000 шт.




	Лот № 17

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 0,5 л

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.19.929

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	600 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 0,5 л
	Товар: новый
Материал товара: пластик
Объем: 0,5 л
Описание: крышка оборудована профилем для бесконтактного снятия игл
Описание: крышка обеспечивает герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто.
Высота: 10-11 см
Ширина: 9-10 см
	600 шт.




	Лот № 18

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 1,0 л

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.19.929

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	3 350 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 1,0 л
	Товар: новый
Материал товара: пластик
Объем: 1 л
Описание: крышка оборудована профилем для бесконтактного снятия игл
Описание: крышка обеспечивает герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто.
Высота: 19-20 см
Ширина: 9-10 см
	3 350 шт.




	Лот № 19

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 2,0 л

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.19.929

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	2 000 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 2,0 л
	Товар: новый
Материал товара: пластик
Объем: 2 л
Описание: крышка оборудована профилем для бесконтактного снятия игл
Описание: крышка обеспечивает герметичное закрытие в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто.
Высота: 16-16,5 см
Ширина: 17-18 см
	2 000 шт.




	Лот № 20

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 0,2 - 0,25 л

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.19.929

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	500 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария 0,2 - 0,25 л
	Товар: новый
Материал: пластик
Объем: 0,2-0,25 л
Описание: крышка оборудована профилем для бесконтактного снятия игл
	500 шт.




	Лот № 21

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнер для дезинфекции 1 л

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.19.929

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	8 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнер для дезинфекции 1 л
	Товар: новый
Предназначение: для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях
Материал товара: химически стойкий, нетоксичный полипропилен
Описание: емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор легких изделий, крышки. В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора, устойчив к температурному воздействию не менее 65°С. 
Объем: 1 л
	8 шт.




	Лот № 22

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Пакеты для автоклавирования

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.11.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Мешки из полиэтилена с поверхностной плотностью более 120 г/м2 прочные

	Необходимое количество и единица измерения
	500 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Пакеты для автоклавирования
	Товар: новый
Предназначение: для стерилизации и утилизации лабораторных отходов
Материал товара: полипропилен
Размер: 630 х 770 мм (+/-30 мм) мм
Толщина: 40 мкм
Описание: пакет должен выдерживать температуру не менее 132 градуса в паровом стерилизаторе
	500 шт.





