УТВЕРЖДАЮ

Директора государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

_____________ К.В.Дроздовский

02.06.2026

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

44-26 ЭА Каркасный биологический эндопротез клапана сердца

| № __________________________ | № ____________________ |
| --- | --- |
| присваивается электронной торговой площадкой | присваивается gias.by |

I. Приглашение к участию в процедуре государственной закупки

| Вид процедуры государственной закупки | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск пр-т Независимости, 64А |
| Учетный номер плательщика (при наличии) | 192399556 |
| Сведения об организаторе |  |
| Наименование юридического лица |  |
| Место нахождения |  |
| Учетный номер плательщика |  |
| Сведения об электронном аукционе |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | согласно приглашению |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 115 000,00 белорусских рублей (BYN) |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», в том числе частью третьей подп.1.7 п.1 Постановления Совмина от 15.06.2019 N 395 к участникам предъявляются следующие требования: 1. Отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Соответствие требованию подтверждается: - участниками, являющимися резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения; - участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты. 2. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. Соответствие данному требованию подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки. В случае совместного участия в процедуре государственной закупки нескольких лиц соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника, подаваемым по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений ст. 16-1 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений ст. 16-1 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» не должно быть аффилировано со всеми другими участниками, допущенными к торгам (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)). Соответствие указанному требованию подтверждается только участником-победителем путем подачи заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, в срок не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя. 4. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя – разработчиков проектной документации при приобретении работ (услуг) для строительства объекта на основании этой проектной документации, а также на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, осуществлявших консультирование и (или) участвовавших в разработке технического паспорта мероприятия в сфере цифрового развития и (или) технического задания на создание государственных цифровых платформ и государственных информационных систем, предусмотренных в рамках такого мероприятия, при приобретении работ (услуг) по реализации этого мероприятия. 5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки. 6. Физическое лицо не должно являться работником заказчика (организатора). 7. Юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности. 8. В отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве. 9. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания. 10. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные частями 1, 7, 8 и 10 ст. 14.4, частями 4 и 5 ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях; 11. Отсутствие у участника процедуры государственной закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в ст. 209 – 212, 216, 235, 243 – 243-3, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса; 12. Отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в ст. 209 – 212, 216, 235, 243 – 243-3, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса; 13. Юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в ст. 24.59 Кодекса об административных правонарушениях; 14. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности; 15. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности; 16. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие требованиям, указанным в п. 4 – 16, подтверждается заявлением участника по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. В случаях, установленных законодательными актами, допускается совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей при соблюдении условий, установленных пунктом 4 ст. 16 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям, указанным в п.10 – 16 подтверждается в отношении каждого из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, а также в случае совместного участия в процедуре государственной закупки участников холдинга. В случае совместного участия в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, соответствие дополнительным требованиям, указанным в приложении 1-1 к постановлению N 395, если они установлены документацией на закупку, должно быть подтверждено: в отношении хотя бы одного из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки; либо совокупно по всем юридическим и (или) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, совместно участвующим в процедуре государственной закупки. Соответствие требованиям, указанным в п. 2-16, подтверждается заявлением участника. (по форме, установленной регламентом ЭТП). При совместном участии в процедуре государственной закупки участников холдинга оценка соответствия дополнительным требованиям, указанным в приложении 1-1 к постановлению N 395, если они установлены документацией на закупку, производится совокупно по всем участникам холдинга, совместно участвующим в процедуре государственной закупки. Отсутствие или недостаточность сведений дает право заказчику отклонить предложение участника. |
| Требование о предоставлении аукционного обеспечения, размер аукционного обеспечения, срок действия банковской гарантии и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору | Не требуется |
| Сведения о лотах закупки |  |

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование предмета закупки | Каркасный биологический эндопротез клапана сердца |
| Код ОКРБ 007-2012 | 32.50.22.900 |
| Описание предмета закупки | согласно заявке |
| Количество (объем) закупки | 24 усл. ед. |
| Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220013, г. Минск пр-т Независимости, 64А |
| Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | c 01.07.2026 по 31.12.2026 |
| Предельная стоимость предмета закупки по лоту | 282 569,00 |
| Валюта закупки | бел.рубль (BYN) |
| Ставка НДС | 10% |
| Источник финансирования закупки | бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов |
| Сведения о номерах позиций годовых планов государственных закупок | 2026-192399556-304 |
| Иные сведения |  |

II. Описание предмета государственной закупки

См. заявку на закупку

III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в электронном аукционе

Допуск участников производится согласно п. 1, 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок».

Для подтверждения страны происхождения товара, происходящего из Республики Беларусь, указанных в приложении 1, участнику необходимо представить один из следующих документов:

- документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (далее – сертификат о происхождении товара формы СТ-1), или его копию. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

- сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами (далее – сертификат продукции собственного производства), или его копию. В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, к нему прилагается документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником;

- выписку из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, полученную в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 (далее – выписка из евразийского реестра), или ее копию.

Для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, указанных в приложении 1 к Постановлению №206, кроме товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, включенных в приложение 2 к Постановлению №206, - документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия, кроме товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, включенных в приложение 2, участнику необходимо представить:

- сертификат о происхождении товара формы СТ-1 или его копию;

- Для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением происходящих из Республики Беларусь, включенных в приложение 1 к Постановлению №206, - выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, или ее копия.

В первом разделе предложения участника должна быть указана страна происхождения товара и предоставлены подтверждающие документы страны происхождения товара.

К участию в электронном аукционе, допускается участник, предложение которого содержит информацию о поставке товара, указанного в приложении 1, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, если для участия в этих процедурах государственных закупок подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке такого товара, происходящего из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации, и соответствующих требованиям аукционных документов, включая приглашение к участию в процедуре государственной закупки.

IV. Порядок формирования цены предложения

Конечная цена предложения участника включает в себя стоимость товаров (работ, услуг), предлагаемых участником, в том числе налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные расходы (транспортировка, страхование и т.д.), уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-победителем. Цена предложения должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия предложения, а также в период исполнения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора цена предложения участника должна быть представлена в белорусских рублях (BYN) и сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь

VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства

Не устанавливается, в связи с отсутствием регистрации Министерства здравоохранения Республики Беларусь на закупаемый товар (работа, услуга) производства Республики Беларусь.

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки

Настоящий электронный аукцион проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 N 395 "О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок", постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 26.08.2020 N 56 "Об установлении примерных форм документов по процедурам государственных закупок", установленном Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий".

VIII.	Условия применения преференциальной поправки:

При проведении процедуры государственной закупки по коду(-ам) 20.59.52.100 применяется преференциальная поправка в размере 25 процентов в случае предложения участником товаров собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, при условии, что доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 процентов.

Участники, имеющие право на применение преференциальной поправки, должны в первом разделе своего предложения заявить о своем праве на применение преференциальной поправки, а также представить документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки. Заявление представляется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки в размере 25 процентов, являются: документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, а также сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия.

В случае допуска к торгам участников, заявивших о своем праве на применение преференциальной поправки и подтвердивших такое право, начальная цена электронного аукциона устанавливается путем деления предельной стоимости предмета государственной закупки, определенной заказчиком (организатором) в аукционных документах, на 1,25; в ходе торгов для таких участников отображаются одновременно текущая ставка и соответствующая ей ставка, увеличенная на 25 процентов.

Договор с участником-победителем, к предложению которого применена преференциальная поправка, заключается по цене последней ставки данного участника, в том числе с учетом корректировки в соответствии с частью четвертой пункта 5 статьи 43 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", увеличенной на 25 процентов.

Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров, являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью).

При проведении процедуры государственной закупки по коду(-ам) 20.59.52.100 применяется преференциальная поправка в размере 15 процентов в случае предложения производимых участником товаров, происходящих из Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

Участники, имеющие право на применение преференциальной поправки, должны в первом разделе своего предложения заявить о своем праве на применение преференциальной поправки, а также представить документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки. Заявление представляется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки в размере 15 процентов, являются:

1) для товаров, происходящих из Республики Беларусь, один из следующих документов:

документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия, а также обязательство о соблюдении при исполнении договора условий и критериев отнесения продукции к продукции собственного производства, определенных Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.12.2001 N 1817;

выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с п. 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 N 105, или ее копия;

акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

2) для товаров, происходящих из Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, один из следующих документов:

заявление о том, что участник является производителем предлагаемых им товаров, а также документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009, или его копия;

выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с п. 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 N 105, или ее копия.

В случае допуска к торгам участников, заявивших о своем праве на применение преференциальной поправки и подтвердивших такое право, начальная цена электронного аукциона устанавливается путем деления предельной стоимости предмета государственной закупки, определенной заказчиком (организатором) в аукционных документах, на 1,15; в ходе торгов для таких участников отображаются одновременно текущая ставка и соответствующая ей ставка, увеличенная на 15 процентов.

Договор с участником-победителем, к предложению которого применена преференциальная поправка, заключается по цене последней ставки данного участника, в том числе с учетом корректировки в соответствии с частью четвертой пункта 5 статьи 43 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", увеличенной на 15 процентов.

Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров, являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью).

IX.	Размер и порядок оплаты услуг организатора – не требуется

X.	Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки

- Участники предоставляют предложения в форме электронного документа в соответствии с требованиями Закона и настоящих аукционных документов в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в приглашении о проведении электронного аукциона и настоящих аукционных документах.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложениях участников, несут участники закупки.

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

В случае, если предметом государственной закупки являются товары, первый раздел предложения должен содержать конкретные показатели (характеристики), соответствующие требованиям аукционных документов, и указание на товарный знак (при наличии), изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), географическое указание (при наличии), производителя (изготовителя) товара, страну происхождения товара.

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:

РАЗДЕЛ I

| Сведения о процедуре закупки | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенной электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении (частях(лотах) предложения) |  |
| Часть (лот) № ________ |  |
| Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Страна происхождения товаров (работ, услуг) |  |
| Объем (количество), ед. изм. |  |
| Документы первого раздела предложения |  |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным аукционными документами, в которых участники отмечают (выделяют) страницу, главу, пункт и т.д., подтверждающие соответствие предложения предмета закупки. Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь. (Заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки). Документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки. Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя. (Заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки) Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе предложения. (Заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки). Спецификацию (приложение 1) Таблицу соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником, требованиям заявки на закупку (приложение 2) Копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение. При подаче предложения на медицинские изделия, находящиеся в процедуре государственной регистрации (перерегистрации), внесения изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику в Республике Беларусь на дату подачи предложения, которые зарегистрированы в Российской Федерации и (или) находятся в обращении на территории Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки и (или) государств – членов Европейского союза, участнику закупки необходимо включить в свое предложение следующие документы: - копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах – членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике); - копии действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; - копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате); - письменное обязательство участника процедуры государственной закупки в случае выбора его победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь заказчику на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки. |  |
| РАЗДЕЛ II |  |
| Сведения об участнике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| Документы второго раздела предложения |  |
| Наименование документа(ов): Заявление подтверждающее соответствие требованиям к участникам, установленным согласно п.2 ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13 июля 2012 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». (Заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки). - представление которых установлено аукционными документами. |  |

XI.	Участие в государственных закупках аффилированных лиц:

Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений ст. 16-1 Закона о госзакупках не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет госзакупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)), допущенным к торгам. Данное требование касается только участника-победителя. После того как участника выберут победителем, он должен информировать заказчика:

- либо о том, что все участники (а если предмет госзакупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами;

- либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним.

Информировать нужно не позднее 3 рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя. При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам. Для этого необходимо подать заявление по форме, установленной регламентом оператора ЭТП. Оператор ЭТП размещает такое заявление в открытом доступе на ЭТП.

При непредставлении информации не позднее 3 рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя, либо предоставлении недостоверной информации о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами, участник-победитель признается уклонившимся от заключения договора и подлежит включению в список в соответствии со статьей 17 настоящего Закона.

В случае, если в срок не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя, участник-победитель предоставил информацию о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к торгам, являются для него аффилированными лицами, либо не предоставил вышеуказанную информацию, комиссия выбирает участника-победителя, сделавшего предпоследнюю ставку, либо  процедура государственной закупки в целом или в отношении отдельных частей (лотов) признается несостоявшейся. Комиссия не позднее восьми рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя оформляет протокол признания процедуры государственной закупки несостоявшейся с соответствующим обоснованием такого решения. При исчислении указанного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.

XII.	Договор

Неотъемлемой частью настоящих аукционных документов является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки.

Договор между заказчиком и участником-победителем заключается в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке по форме согласно проекту договора в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Начальник материально-
технического обеспечения

____________А.Н.Шабатько

«___» __________2026г.

Приложение 1

к аукционным документам

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: ______    лот №___________

| № позиции согласно заявке на закупку | #### Наименование позиции, согласно заявке на закупку | Наименование товара предлагаемого участником, согласно регистрационному удостоверению | #### Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия | Наименование изготовителя | Страна происхождения | Кол-во указанное в заявке на закупку в кор./упак./ шт. | Предлагаемое кол-во товара в кор./упак./ шт. | Перевод кол-ва в единицу измерения, указанное в заявке на закупку *** | Общая стоимость в бел.руб. исходя из предлагаемого количества с учетом таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пример: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скобы 3 х 5 | Скобы 3 х 5 | С35 | ИМ.- 7.4536 до 01.01.2018 | АВС | Франция | 70 шт. | 9 кор. по 8 шт. | 72 шт. *** | указывается общая стоимость по спецификации |
| 2. | Скобы 7 х 9 | Скобы 7 х 9 | С79 | ИМ.- 7.4536 до 01.01.2018 | АВС | Франция | 170 шт. | 22 кор. по 8 шт. | 176 шт. *** |  |

Подтверждаем, что предлагаемые товары является новыми товарами (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки: _________________________________________________

Приложение 2

к аукционным документам

Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником требованиям заявки на закупку

Номер процедуры: _______    лот №____

| № пункта заявки на закупку | Наименование параметра, соответствующего заявке на закупку | Соответствует/ Не соответствует | Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
| 1. Состав (комплектация)медицинских изделий**: |  |  |  |
| 2. Показатели (характеристики): |  |  |  |
| 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): |  |  |  |

* Заполнение столбца 4 таблицы является обязательным, за исключением случаев, когда характеристика (параметр) предлагаемого товара не соответствует требованиям заявки на закупку.

** В столбце 4, допускается указание ссылки на пункт спецификации, пункт листа технической комплектации.

В случае, если заявкой на закупку предусмотрено предоставление участником каких-либо обязательств, то для подтверждения выполнения соответствующего пункта заявки на закупку участник в столбце 4 указывает «Предоставляю обязательство»