Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) «Каркасный биологический эндопротез клапана сердца с принадлежностями для имплантации».

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование, размер
	Единица измерения
	Количество

	1.1. Каркасные биологические протезы клапана сердца для имплантации в аортальную позицию

	1.1.1
	Ø 25 мм
	штука
	10

	1.2. Принадлежности для имплантации протезов клапана сердца

	1.2.1
	Многоразовый комплект сайзеров для имплантации протезов клапана сердца различных размеров по 2 штуки каждого
	штука
	12

	1.2.2.
	Многоразовая рукоятка протеза клапана сердца
	штука
	2


2. Показатели (характеристики):

2.1. Тип: биологический каркасный перикардиальный протез клапана сердца для имплантации в аортальную позицию.(
2.2. Расширяемый каркас протеза клапана сердца, адаптированный для последующей чрескожной имплантации в него клапансодержащего стентграфта по методу «клапан в клапан» («valve-in-valve»).*
2.3. Наличие антикальциевой обработки биологического материала клапана, способствующей снижению структурной дегенерации протеза после его имплантации.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Общий срок сохранения стерильности клапана должен быть не менее 4 лет со дня стерилизации.

3.2. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Примечание: пункты задания на закупку, помеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.
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