Приложение 1

Технические характеристики:

| Источник бесперебойного питания в составе с монтажным комплектом |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мощность | 3 000 Вт |
| Полная мощность | 3 000 VA |
| Количество розеток с резервным питанием | от 8 |
| Тип | онлайн (с двойным преобразованием) |
| Монтаж в 19" стойку | ˅ 2U |
| Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки | 1 комплект |
| Выходное напряжение | 200 — 240 В |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| КПД | 88 % |
| Максимальное время переключения | 0 мс |
| Индикация | ˅ дисплей |
| Звуковой сигнал | ˅ |
| Уровень шума | до 55 дБ |
| Аккумулятор и время работы: |  |  |
| Тип батареи | свинцово-кислотная (12 V / 9 A/ч) |
| Время перезарядки | 4 ч (до 90% полной емкости) |