УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

__________О.К.Клинцова

«_02_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для экспресс-определения АВ0 и резус принадлежности крови |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11700 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОСПК» 790075222 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор для экспресс-определения АВ0 и резус принадлежности крови | 2000 шт. |

1.2.Состав набора:

1.2.1. Карточки с лунками, содержащими высушенные моноклональные антитела Анти-А, Анти-В, анти АВ и анти- D супер

1.2.2. Пластиковая одноразовая пипетку-капельницу

1.2.3. Палочки для перемешивания крови в лунках

2.Показатели (характеристики)

2.1. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Минеральное масло |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1313 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, мл |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Минеральное масло | 2970 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Возможность проведения единичных исследований (одной пробы).

2.2.Реагент должен поставляться в делимых наборах.

2.3.Возможность использования реагента с ручными системами для идентификации различных микроорганизмов (API либо аналог)

2.4.Инструкция по применению на русском языке.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Готовые на чашках культуральные среды с селективными добавками предназначены для культивирования Neisseria gonorrhoeae и последующей диагностики гонореи |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 261700 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Культуральные среды для селективного культивирования Neisseria gonorrhoeae | 30200 чашек |

1.2.Состав среды:

1.2.1.Казеин (бычий)

1.2.2.Пептон (бычий или свиной)

1.2.3.Кукурузный крахмал

1.2.4.Калия фосфат двухзамещенный

1.2.5.Натрия хлорид

1.2.6.Гемоглобин (бычий)

1.2.7.Агар

1.2.8.Смесь PolyViteX (или аналог)

1.2.9. Смесь антибиотиков

2.Показатели (характеристики):

2.1.Среды должны быть готовы к употреблению и разлиты в одноразовые пластиковые чашки (90 мм).

2.2.Среда по составу представляет собой шоколадный агар, в состав которого дополнительно входит добавка PolyViteX (или аналог) и смесь антибиотиков, подавляющая рост большинства дрожжей и бактерий, кроме менингококков и гонококков

2.3. Среда предназначена для работы с любыми типами образцов (урогенитальные, орофарингеальные, ЦСЖ, кровь).

2.4. Среда предназначена для культивирования микроорганизмов рода Neisseria.

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Готовые на чашках культуральные среды с ростовыми добавками предназначены для культивирования Neisseria gonorrhoeae и последующей диагностики гонореи |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 260000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Культуральные среды для селективного культивирования Neisseria gonorrhoeae | 30000 чашек |

1.2.Состав среды:

1.2.1.Казеин (бычий)

1.2.2.Пептон (бычий или свиной)

1.2.3.Кукурузный крахмал

1.2.4.Калия фосфат двухзамещенный

1.2.5.Натрия хлорид

1.2.6.Гемоглобин (бычий)

1.2.7.Агар

1.2.8.PolyViteX (или аналог)

2.Показатели (характеристики):

2.1.Среды должны быть готовы к употреблению и разлиты в одноразовые пластиковые чашки (90 мм).

2.2.Среда по составу представляет собой шоколадный агар, в состав которого дополнительно входит добавка витаминная PolyViteX (или аналог)

2.3. Среда предназначена для работы с любыми типами образцов (урогенитальные, орофарингеальные, ЦСЖ, кровь).

2.4. Среда предназначена для культивирования микроорганизмов рода Neisseria.

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к ВИЧ 1, к ВИЧ 2 в организме человека по слюне |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 7800 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к ВИЧ 1, к ВИЧ 2 в организме человека по слюне | 600 шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Выдача результата не позднее 40 минут.

2.2.Относительная чувствительность: не менее 98%.

2.3.Относительная специфичность: не менее 98%.

2.4.Проведение исследования при комнатной температуре.

2.5.Наличие в наборе полной комплектации реагентов и расходных материалов для проведения исследования.

2.6.Наличие инструкции на русском языке.

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для анализаторa физико-химических свойств мочи UС-1000, Sysmex Corporation |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 79107028 |

Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Тест-полоски типа MEDITAPE UC-10S либо аналог | 1.Определяемые параметры: уробилиноген, кровь, белок, глюкоза, нитриты, кетоновые тела, билирубин, лейкоциты, рН, удельный вес. 2.Предназначены для применения на анализаторе физико-химических свойств мочи UС-1000, Sysmex Corporation | 1000 шт. |
| 1.2 | Тест-полоски типа MEDITAPE UC-12S либо аналог | 1.Определяемые параметры: уробилиноген, кровь, белок, глюкоза, нитриты, кетоновые тела, билирубин, лейкоциты, рН, удельный вес, альбумин, белок/креатинин, альбумин/креатинин. 2.Предназначены для применения на анализаторе физико-химических свойств мочи UС-1000, Sysmex Corporation | 1000 шт. |
| 1.3 | Материал контрольный 2-уровневый | 1.Предназначен для контроля качества исследований, проводимых на анализаторах физико-химических свойств мочи 2. Параметры анализа: уробилиноген, кровь, билирубин, кетоновые тела, глюкоза, белок, рН, нитриты, лейкоциты, креатинин, альбумин, относительная плотность 3.Должен быть аттестован для автоматических станций анализа мочи производства Sysmex Corporation. | 60 мл |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат.  ООТ                                                    О.С.Сарнавская