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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                
                                                                                           Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для экспресс-определения АВ0 и резус принадлежности крови

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11700 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОСПК» 790075222	


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Набор для экспресс-определения АВ0 и резус принадлежности крови
	2000 шт.


1.2.Состав набора:
1.2.1. Карточки с лунками, содержащими высушенные моноклональные антитела Анти-А, Анти-В, анти АВ и анти- D супер
1.2.2. Пластиковая одноразовая пипетку-капельницу
1.2.3. Палочки для перемешивания крови в лунках
2.Показатели (характеристики)
2.1. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

                
                          Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Минеральное масло 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1313 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, мл

	1.1
	Минеральное масло 
	2970


2. Показатели (характеристики):
2.1.Возможность проведения единичных исследований (одной пробы).
2.2.Реагент должен поставляться в делимых наборах.
2.3.Возможность использования реагента с ручными системами для идентификации различных микроорганизмов (API либо аналог)
2.4.Инструкция по применению на русском языке.

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Готовые на чашках культуральные среды с селективными добавками предназначены для культивирования Neisseria gonorrhoeae и последующей диагностики гонореи

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	261700 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	       1.1
	Культуральные среды для селективного культивирования Neisseria gonorrhoeae
	30200 чашек


1.2.Состав среды:
1.2.1.Казеин (бычий) 
1.2.2.Пептон (бычий или свиной) 
1.2.3.Кукурузный крахмал 
1.2.4.Калия фосфат двухзамещенный 
1.2.5.Натрия хлорид 
1.2.6.Гемоглобин (бычий) 
1.2.7.Агар 
1.2.8.Смесь PolyViteX (или аналог)  
1.2.9. Смесь антибиотиков 

2.Показатели (характеристики):
2.1.Среды должны быть готовы к употреблению и разлиты в одноразовые пластиковые чашки (90 мм).
2.2.Среда по составу представляет собой шоколадный агар, в состав которого дополнительно входит добавка PolyViteX (или аналог) и смесь антибиотиков, подавляющая рост большинства дрожжей и бактерий, кроме менингококков и гонококков
2.3. Среда предназначена для работы с любыми типами образцов (урогенитальные, орофарингеальные, ЦСЖ, кровь).
2.4. Среда предназначена для культивирования микроорганизмов рода Neisseria.
                                                                                 
Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Готовые на чашках культуральные среды с ростовыми добавками предназначены для культивирования Neisseria gonorrhoeae и последующей диагностики гонореи

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	260000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	       1.1
	Культуральные среды для селективного культивирования Neisseria gonorrhoeae
	30000 чашек


1.2.Состав среды:
1.2.1.Казеин (бычий) 
1.2.2.Пептон (бычий или свиной) 
1.2.3.Кукурузный крахмал 
1.2.4.Калия фосфат двухзамещенный 
1.2.5.Натрия хлорид 
1.2.6.Гемоглобин (бычий) 
1.2.7.Агар 
1.2.8.PolyViteX (или аналог)  
2.Показатели (характеристики):
2.1.Среды должны быть готовы к употреблению и разлиты в одноразовые пластиковые чашки (90 мм).
2.2.Среда по составу представляет собой шоколадный агар, в состав которого дополнительно входит добавка витаминная PolyViteX (или аналог)
2.3. Среда предназначена для работы с любыми типами образцов (урогенитальные, орофарингеальные, ЦСЖ, кровь).
2.4. Среда предназначена для культивирования микроорганизмов рода Neisseria.

Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Иммунохроматографический экспресс-тест для  качественного определения антител к ВИЧ 1, к ВИЧ 2 в организме человека по слюне

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7800 руб.           

	Сведения о заказчике
	УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	       1.1
	Иммунохроматографический экспресс-тест для  качественного определения антител к ВИЧ 1, к ВИЧ 2 в организме человека по слюне
	600 шт.


2.Показатели (характеристики):
2.1. Выдача результата не позднее 40 минут.
2.2.Относительная чувствительность: не менее 98%.
2.3.Относительная специфичность: не менее 98%.
2.4.Проведение исследования при комнатной температуре.
2.5.Наличие в наборе полной комплектации реагентов и расходных материалов для проведения исследования.
2.6.Наличие инструкции на русском языке.
     
                                                                                               Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для анализаторa физико-химических свойств мочи UС-1000, Sysmex Corporation

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 79107028	


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц

	1.1
	Тест-полоски типа MEDITAPE UC-10S либо аналог
	1.Определяемые параметры: уробилиноген, кровь, белок, глюкоза, нитриты, кетоновые тела, билирубин, лейкоциты, рН, удельный вес.
2.Предназначены для применения на анализаторе физико-химических свойств мочи UС-1000, Sysmex Corporation
	1000 шт.

	1.2
	Тест-полоски типа
MEDITAPE UC-12S  либо аналог
	1.Определяемые параметры: уробилиноген, кровь, белок, глюкоза, нитриты, кетоновые тела, билирубин, лейкоциты, рН, удельный вес, альбумин, белок/креатинин, альбумин/креатинин.
2.Предназначены для применения на анализаторе физико-химических свойств мочи UС-1000, Sysmex Corporation
	1000 шт.

	1.3
	Материал контрольный
 2-уровневый 
	1.Предназначен для контроля качества исследований, проводимых на анализаторах физико-химических свойств мочи 
2. Параметры анализа: уробилиноген, кровь, билирубин, кетоновые тела, глюкоза, белок, рН, нитриты, лейкоциты, креатинин, альбумин, относительная плотность
3.Должен быть аттестован для автоматических станций анализа мочи производства Sysmex Corporation.
	60 мл


            
                                                                  

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34






Товаровед 1 кат.  ООТ                                                    О.С.Сарнавская
1

