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*************************************************************************************************************************

___02.06.2026___ № 24-7/____________ 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
Реагенты для аппарата масс-спектрометра Autof MS 1000 для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» на 3-4 квартал 2026 года.
Лот №1
Технические характеристики (описание).

1. Состав (комплектация) оборудования.

	Наименование
	Фасовка
	Кол-во

	Реагент для предварительной обработки образцов (Sample Pretreatment Reagent) или аналог
	набор 100 тестов
	10 уп

	Реагент для предварительной обработки образцов гемокультуры (Positive Blood Culture Pretreatment Reagent) или аналог
	набор 60 тестов
	2 уп.

	Матрица CHCA для использования с Autof MS (CHCA Matrix for use with Autof MS) или аналог
	уп 4х0,5 мл
	12 уп.

	Калибратор для использования с Autof MS (Calibrator for use with Autof MS) или аналог
	уп. 4 шт. (на 80 тестов)
	3 уп.

	Слайд-мишень для идентификации микроорганизмов (Target slide) или аналог
	уп 10 шт
	2 уп.

	Держатель для слайд-мишеней (Target slide holder) или аналог
	уп 2 шт
	1 уп.

	
	
	


2.Технические требования:

2.1.
Система масс спектрометрическая автоматизированная для идентификации микроорганизмов Autof MS1000 (Automated Mass Spectrometry Microbial Identification System Autof MS1000) производства компании Autobio Labtec Instruments Co., Ltd., Китай.

2.2.
Реагенты для экспрессной (в течение нескольких минут) идентификации микроорганизмов (грамм-положительных и грамм-отрицательных бактерий, грибов) при микробиологической диагностике инфекционных заболеваний. 

2.3.
Реагенты для экспрессной (в течение нескольких минут) идентификации            микроорганизмов из культуры крови, без предварительного высева.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

 3.1. Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года).
	21.10.60.600


Просим предоставить предложения в срок по 04.06.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: аntonina_gdikb@mail.ru
,
