УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель управляющего государственным учреждением

«Центр по обеспечению деятельности

Бюджетных организаций

администрации Первомайского

района г.Минска»

Е.В.Потапова

___________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению гидравлических испытаний и гидравлической промывки, гидропневмопромывки теплоузлов и трубопроводов систем отопления.

Код предмета закупки (подкатегория ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в соответствии с ним: 43.22.11.300 «Работы по проведению наружного и внутреннего испытаний трубопроводов водоснабжения».

В рамках подготовки учреждений образования, подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г. Минска к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг., в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 №286 «Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения» необходимо провести гидравлические испытания, гидравлическую промывку, гидропневмопромывку теплоузлов и трубопроводов систем отопления с оформлением актов, содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о рабочем давлении теплоносителя, при необходимости произвести замену задвижек, кранов, элементов трубопроводов, иные сопутствующие работы.

При оказании услуг подрядчик несет ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, а также производственной санитарии.

Квалификационные требования:

- аттестат специалиста на сантехнические работы (копию удостоверения) (ТКП 459-2012, п. 4.2, ТКП 459-2012, п.5.2; ТКП458-2023 п.5.2);

- аттестат сварщика (устранение свищей и порывов трубопроводов системы отопления при гидравлических испытаниях), (ТКП 459-2012, п. 4.2, ТКП 459-2012, п.5.2; ТКП458-2023 п.5.2);

- копию записи из журнала проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей сотрудника, прошедшего проверку знаний в комиссии с обязательным участием представителя органа Госэнергогазнадзора (ТКП 458-2023 п.5.9, 5.11);

- копию записи из журнала проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей представленных сотрудников, работающих в тепловых пунктах, в том числе ТКП-458-2023 п.п. 511 ТКП-459-2012 п.4.2;

- наличие акта обязательного медицинского осмотра, соответствующего должностям и специальностям, представленных сотрудников ТКП-459-2012 п.4.1.

- выписка из журнала Госэнергонадзора о присвоении специалисту группы по электробезопасности, не ниже 3 группы (ТКП 427-2022, п.7.19.1, п.7.19.2).

Предложение предоставляется в виде сметы согласно указанным объемам (приложение № 3-9).

ЛОТ №1: Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний и гидравлической промывки, гидропневмопромывки теплоузлов и трубопроводов систем отопления в государственных учреждениях дошкольного образования, подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г. Минска:

- гидравлические испытания теплоузлов и трубопроводов систем отопления в государственных учреждениях (Приложение №1):

трубопроводы Ду до 50 мм – 40 883 м;

трубопроводы Ду до 100 мм – 370 м;

- гидропневмопромывка:

трубопроводов системы отопления Ду до 100 мм – 16 196 м;

- гидравлическая промывка:

трубопроводов системы отопления Ду до 100 мм – 25 057 м.

Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по 25.07.2026

Стоимость услуг: 152 000,00 рублей (сто пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

Источник финансирования: местный бюджет.

Предложение предоставляется в виде сметы согласно указанным объемам (приложения №4).

ЛОТ №2: Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний и гидравлической промывки, гидропневмопромывки теплоузлов и трубопроводов систем отопления в государственных учреждениях общего среднего, образования, подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г. Минска.

- гидравлические испытания теплоузлов и трубопроводов систем отопления в государственных учреждениях (Приложение №2):

трубопроводы Ду до 50 мм – 53 971 м

трубопроводы Ду до 100 мм – 7 222 м

трубопроводы Ду до 200 мм – 841 м

- гидропневмопромывка:

трубопроводов системы отопления Ду до 100 мм – 21 310 м

- гидравлическая промывка:

трубопроводов системы отопления Ду до 100 мм – 39 883 м

трубопроводов системы отопления Ду до 200 мм – 841 м

Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по 25.07.2026

Стоимость услуг: 154 000,00 рублей (сто пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).

Источник финансирования: местный бюджет.

Предложение предоставляется в виде сметы согласно указанным объемам (приложение №5).

ЛОТ №3: Оказание услуг по проведению гидравлических испытаний и гидравлической промывки, гидропневмопромывки теплоузлов и трубопроводов систем отопления в государственных учреждениях специального и дополнительного образования, подведомственных управлению по образованию администрации Первомайского района г. Минска:

- гидравлические испытания теплоузлов и трубопроводов систем отопления в государственных учреждениях (Приложение №3):

трубопроводы Ду до 50 мм – 4 802 м;

трубопроводы Ду до 100 мм – 450 м;

- гидравлическая промывка:

трубопроводов системы отопления Ду до 100 мм – 5 252 м.

Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по 25.07.2026.

Стоимость услуг: 22 879,72 рублей (двадцать две тысячи восемьсот семьдесят девять рублей 72 копеейки).

Источник финансирования: местный бюджет.

Предложение предоставляется в виде сметы согласно указанным объемам (приложения №6-10).

| Задание подготовил: |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника УЦХО Согласовано: Начальник управления ЦХО | Ю.М.Заграбский И.С.Бугакова |

Приложение №1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития ребенка № 36 г.Минска» | Ул.Беляева,21 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 37 г.Минска» | ул.Гуртьева,11 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 46 г.Минска» | ул.Рогачевская,10а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 66 г.Минска» | пр.Независимости,102а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 134 г.Минска» | ул.Шугаева,13/3 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 147 г.Минска» | ул.Академика Высоцкого,7 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 160 г.Минска» | ул. Мержинского, 8а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 162 г.Минска» | ул.Волгоградская,27б |
|  | Государственное учреждение образования «Санаторный детский сад № 174 г.Минска» | ул.Белинского,8а |
|  | Государственное учреждение образования «Санаторный Детский сад № 189 г.Минска» | ул. Кедышко, 19а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 190 г.Минска» | ул.Волгоградская,65а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 203 г.Минска» | ул.Толбухина,14а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 210 г.Минска» | ул.Калиновского,39 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 215 г.Минска» | ул.Пономарева,13 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 220 г.Минска» | ул.Калиновского,11 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 226 г.Минска» | ул.Черняховского,3а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 273 г.Минска» | ул.Калиновского,89 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 286 г.Минска» | ул.Калиновского,16 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 291 г.Минска» | ул.Славинского,25а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 296 г.Минска» | пр.Независимости,151а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 308 г.Минска» | пр.Независимости,125а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 309 г.Минска» | ул.Калиновского,65 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 313 г.Минска» | пр.Независимости,137а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 339 г.Минска» | пр.Независимости,137б |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 342 г.Минска» | ул.Уручская,4а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 347 г.Минска» | ул.Тикоцкого,52 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 361 г.Минска» | ул.Тикоцкого,44 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 383 г.Минска» | ул.Тикоцкого,30 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 395 г.Минска» | ул.Тикоцкого,12 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 466 г.Минска» | ул.Никифорова,16 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 468 г.Минска» | ул.Волгоградская,35а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 472 г.Минска» | ул.Никифорова,14 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 486 г.Минска» | ул.Городецкая,9 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 495 г.Минска» | ул.Никифорова,27 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 497 г.Минска» | ул.Руссиянова,3/3 |
|  | Государственное учреждение образования «Санаторный детский сад № 498 г.Минска» | ул.Гинтовта,38 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 508 г.Минска» | ул.Руссиянова,13/4 |
|  | Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития ребенка «Аленький цветочек» № 517 г.Минска» | ул.Руссиянова,27/3 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 520 г.Минска» | ул.Шугаева,15/2 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 522 г.Минска» | ул.Руссиянова,23 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 545 г.Минска» | ул.Никифорова,29 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 548 г.Минска» | ул.Городецкая,56 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 550 г.Минска» | пр.Независимости,178 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 552 г.Минска» | ул.Шафарнянская,8а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 553 г.Минска» | ул.Филимонова,47 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 571 г.Минска» | ул.Ф.Скорины,7 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 572 г.Минска» | ул.К.Туровского,3 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 579 г.Минска» | пр.Независимости,88 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 581 г.Минска» | ул.Макаенка,12 |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 588 г.Минска» | ул. 50 лет Победы, 17а |
|  | Государственное учреждение образования «Детский сад № 589 г.Минска» | ул. Фогеля, 1д |

Приложение №2

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 г.Минска имени Д.М.Карбышева» | ул.Седых, 66, корп.2 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 20 г.Минска имени Г.В.Булацкого» | ул.Парниковая,5а |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 г.Минска» | ул.Никифорова,18 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 63 г.Минска имени М.Ф.Малакович» | ул.Кедышко,19 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 70 г.Минска имени Л.Н.Гуртьева» | ул.Калиновского,34 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 84 г.Минска имени П.Т.Пономарева» | ул.Пономарева,11 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 114 г.Минска имени Симона Боливара» | ул.Тикоцкого,9 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 115 г.Минска» | ул.Кедышко,13а |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 121 г.Минска имени М.Ф.Егорова» | ул.Калиновского,50 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 137 г.Минска имени П.М.Машерова» | ул.Калиновского,50/2 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 177 г.Минска» | ул.Шугаева,19/1 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 190 г.Минска» | ул.Никифорова,19 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 196 г.Минска имени В.К.Никифорова» | ул.Никифорова,21 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 197 г.Минска имени Героев 120-й дивизии» | ул.Городецкая,14 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 202 г.Минска имени В.М.Гинтовта» | ул.Гинтовта,22 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 203 г.Минска имени героев 100-й ордена Ленина стрелковой дивизии» | ул.Городецкая,54 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 225 г.Минска» | проезд Университетский, 5 |
|  | Государственное учреждение образования «Гимназия № 38 г.Минска имени Н.А.Шугаева» | ул.Шугаева,15/1 |
|  | Государственное учреждение образования «Начальная школа № 31 г.Минска имени С.И.Макаренко» | ул.Ф.Скорины,45а |
|  | Государственное учреждение образования «Гимназия № 2 г.Минска О.В.Новицкого» | ул. Никифорова, 37, пр.Независимости,176 |
|  | Государственное учреждение образования «Гимназия № 9 г.Минска имени Д.М.Манкевича» | ул.Седых,10 |
|  | Государственное учреждение образования «Гимназия № 11 г.Минска имени И.Д.Черняховского» | ул. Калиновского, 36, ул. Славинского, 33/1 |
|  | Государственное учреждение образования «Гимназия № 18 г.Минска имени И.С.Миренкова» | ул.Калинина,6 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 61 г.Минска» | ул.К.Туровского, 5 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 73 г.Минска имени М.Ф.Шмырева» | ул. Калинина, 17 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 93 г.Минска В.В.Ковалёнка» | ул.Героев 120 дивизии |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 94 г.Минска имени Я.Д.Беляева» | ул. Беляева, 25 |
|  | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 191 г.Минска имени И.П.Паромчика» | ул.Городецкая, 7 |
|  | Жилой дом | Минский р-н, Минская область ул. Спортивная, 1, деревня Боровая, Боровлянский с/с, |

Приложение №3

| - 1 | Государственное учреждение образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» | ул. Острошицкая, 9, ул. Героев 120-й Дивизии, 15 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района г.Минска» | ул.Кнорина, 14а |
| - 3 | Государственное учреждение образования «Специальная школа № 14 г.Минска» | ул.Севастопольская, 54 |
| - 4 | Государственное учреждение образования «Специальный Детский сад № 145 г.Минска для детей с тяжелыми нарушениями речи» | ул.Волгоградская, 19 |