УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

____________Е.А.Зайцева

«_03_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для анализатора физико-химических свойств и осадка мочи FUS -2000, Dirui Industrial Co., Ltd., Китай |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 21 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 114708 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Обжимающая жидкость | 1.Жидкость предназначена для формирования обжимающего потока при подсчете физических компонентов мочи. 2.Объём фасовочного флакона не более 20 л. 3.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui 4.Стабильность после вскрытия не менее 60 дней | 240 л |
| 1.2 | Фокусирующая жидкость | 1.Жидкость предназначена для ежедневной проверки фокусировки объектива микрокамеры. 2.Объем флакона не более 125 мл. 3.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. 4.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней | 3000 мл |
| 1.3 | Детергент | 1.Детергент предназначен для промывки системных трубок и проточной кюветы. Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui 2.Состав: гипохлорит натрия. 3.Объём флакона не более 500 мл. 4.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней | 6000 мл |
| 1.4 | Стандартный раствор | 1.Раствор для калибровки анализатора осадка мочи. 2.Объем калибровочного раствора не более 125 мл; 3.Стабильность после вскрытия не менее 7 дней. 4.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. | 1500 мл |
| 1.5 | Дилюент для анализатора осадка мочи | 1.Разбавитель для разведения концентрированных образцов. 2.Объём флакона не более 500 мл. 3. Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. 4.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней | 2000 мл |
| 1.6 | Контроль негативный для анализатора осадка мочи | 1.Отрицательный контроль для проведения контроля качества исследований анализа осадка мочи. 2.Объем флакона не более 125 мл. 3.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 4.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. | 1500 мл |
| 1.7 | Контроль позитивный для анализатора осадка мочи | 1.Положительный(патологический) контроль для проведения контроля качества исследований анализа осадка мочи. 2.Объем флакона не более 125 мл. 3.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 4.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. | 1500 мл |
| 1.8 | Тест-полоски для уриноанализа | 1.Полоски для качественного и полуколичественного анализа мочи для определения следующих параметров: глюкоза, кровь, белок, кетоны, билирубин, нитриты, лейкоциты, уробилиноген, pH, удельный вес; 2.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. | 10000 шт. |
| 1.9 | Отрицательный контроль для анализа физико-химических свойств мочи | 1.Отрицательный контроль для контроля качества исследований физико-химических свойств мочи. 2.Объем контрольного материала во флаконе не более 8 мл. 3.Стабильность контроля после вскрытия не менее 30 дней. 4.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. | 584 мл |
| 1.10 | Положительный контроль для анализа осадка мочи | 1.Положительный контроль для контроля качества исследований физико-химических свойств мочи. 2.Объем контрольного материала во флаконе не более 8 мл. 3.Стабильность контроля после вскрытия не менее 30 дней | 584 мл |
| 1.11 | Жидкость очищающая для турбидиметра и рефрактометра анализатора мочи | 1.Жидкость очищающая для турбидиметра и рефрактометра анализатора мочи. 2.Объем очищающей жидкости во флаконе не более 50 мл. 3.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. 4.Стабильность после вскрытия не менее 60 дней. | 400 мл |
| 1.12 | Жидкость калибровочная для анализа (определения) удельного веса | 1.Жидкость для калибровки рефрактометра анализатора мочи. 2.Объем калибровочной жидкости во флаконе не более 8 мл. 3.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 4.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. | 96 мл |
| 1.13 | Жидкость калибровочная для турбидиметра | 1.Жидкость для калибровки турбидиметра анализатора мочи. 2.Объем калибровочной жидкости во флаконе не более 8 мл. 3.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 4.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. | 96 мл |
| 1.14 | Жидкость контрольная для анализа мутности (для турбидиметра) (уровень 1) | 1.Для проведения процедуры контроля качества функционирования модуля турбидиметрии анализатора мочи FUS -2000, Dirui 2.Низкий уровень. 3.Объем контрольной жидкости во флаконе не более 8 мл. 4.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. | 96 мл |
| 1.15 | Жидкость контрольная для анализа мутности (для турбидиметра) (уровень 2) | 1.Для проведения процедуры контроля качества функционирования модуля турбидиметрии анализатора мочиFUS -2000, Dirui 2.Высокий уровень. 3.Объем контрольной жидкости во флаконе не более 8 мл. 4.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. | 96 мл |
| 1.16 | Жидкость для контроля качества удельного веса анализатора мочи, уровень 1 | 1.Разноуровневые контрольные жидкости для проведения процедуры контроля качества функционирования модуля рефрактометрии анализатора мочи. 2.Объём контрольного материала в каждом флаконе не более 8 мл 3.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 4.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. | 96 мл |
| 1.17 | Жидкость для контроля качества удельного веса анализатора мочи, уровень 2 |  | 96 мл |
| 1.18 | Жидкость для контроля качества удельного веса анализатора мочи, уровень 3 |  | 96 мл |
| 1.19 | Жидкость для контроля качества цвета анализатора мочи зеленая | 1.Для обеспечения контроля определения цвета мочи. 2.Объём контрольного материала во флаконе не более 8 мл 3.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 4.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. | 96 мл |
| 1.20 | Жидкость для контроля качества цвета анализатора мочи красная | 1.Для обеспечения контроля определения цвета мочи. 2.Объём контрольного материала во флаконе не более 8 мл 3.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 4.Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui | 96 мл |
| 1.21 | Жидкость для контроля качества цвета анализатора мочи синяя | 1.Для обеспечения контроля определения цвета мочи. 2.Объём контрольного материала во флаконе не более 8 мл. 3.Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. - Для применения на анализаторе FUS -2000, Dirui. | 96 мл |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | # Реагенты для автоматического биохимического анализатора ACCENT-М320 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 31 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 40610,38 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для определения АЛТ фермента | - тестов |
| 1.2 | Набор реагентов для определения Альбумина | - тестов |
| 1.3 | Набор реагентов для определения щелочной фосфотазы | - тестов |
| 1.4 | Набор реагентов для определения амилазы | - тестов |
| 1.5 | Набор реагентов для определения антистрептолизина | - тестов |
| 1.6 | Набор реагентов для определения АСТ фермента | - тестов |
| 1.7 | Набор реагентов для определения общего билирубина | - тестов |
| 1.8 | Набор реагентов для определения прямого билирубина | - тестов |
| 1.9 | Набор реагентов для определения холестерина | - тестов |
| 1.10 | Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности | - тестов |
| 1.11 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка | - тестов |
| 1.12 | Набор реагентов для определения креатинина | - тестов |
| 1.13 | Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности | - тестов |
| 1.14 | Набор реагентов для определения гамма -ГТП | - тестов |
| 1.15 | Набор реагентов для определения железа | - тестов |
| 1.16 | Набор реагентов для определения магния | - тестов |
| 1.17 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора | - тестов |
| 1.18 | Набор реагентов для определения общего белка | - тестов |
| 1.19 | Набор реагентов для мочевины | - тестов |
| 1.20 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | - тестов |
| 1.21 | Контрольная сыворотка (норма) | - мл |
| 1.22 | Контрольная сыворотка (патология) | - мл |
| 1.23 | Иммуноконтрольная сыворотка: crp, aso, rf, afp | - мл |
| 1.24 | Мультикалибратор уровень 2 | - мл |
| 1.25 | Калибратор HDL/LDL | - мл |
| 1.26 | Калибратор CRP | - мл |
| 1.27 | Калибратор RF | - мл |
| 1.28 | Калибратор ASO | - мл |
| 1.29 | Набор реагентов для определения ЛДГ | - тестов |
| 1.30 | Набор реагентов для определения CK | - тестов |
| 1.31 | Набор реагентов для определения фосфора | 150 тестов |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом биохимическом анализаторе «ACCENT-M320», что подтверждается инструкциями по применению реагентов.

2.2.Штрих-кодиронные флаконы с реагентами.

2.3. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к применению,  не требовать дополнительных разведений.

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Растворы для автоматического биохимического анализатора ACCENT-М320 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 13560 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор для ISE модуля | 2 комплекта |
| 1.2 | Промывающий раствор | 480 мл |
| 1.3 | Концентрирующий промывающий раствор | 5 л |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования «ACCENT-M320».

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                         Ю.В.Сергиенко