
Приложение 1
                                                                                               
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Адсорбционная система для удаления цитокинов
	штука
	15


[bookmark: _Hlk214889851]2.	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":
2.1	Однократного применения, стерильный.                                                                                                                  
2.2	Система должна быть совместима с контурами аппаратов непрерывной заместительной почечной терапии, экстракорпоральной перфузии крови, включая аппараты для проведения искусственного кровообращения и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
2.3	Система должна снижать концентрацию цитокинов, билирубина, миоглобина в плазме крови.
2.4	Продолжительность работы системы в контуре не менее 24 ч. 
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Согласно аукционным документам организатора.
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