Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Адсорбционная система для удаления цитокинов | штука | 15 |

2.	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1	Однократного применения, стерильный.

2.2	Система должна быть совместима с контурами аппаратов непрерывной заместительной почечной терапии, экстракорпоральной перфузии крови, включая аппараты для проведения искусственного кровообращения и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

2.3	Система должна снижать концентрацию цитокинов, билирубина, миоглобина в плазме крови.

2.4	Продолжительность работы системы в контуре не менее 24 ч.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики:

Врач-анестезиолог-

реаниматолог детский

(заведующий отделением)						В.Ю.Назарова