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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №6  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реактивов для иммуноферментного выявления антител

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2016 исследований

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7390,90 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489

УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №6:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во исследований

	1.1
	Набор реактивов для иммуноферментного выявления суммарных антител IgМ IgG IgА к антигену CagA Helicоbacter pylori в сыворотке или плазме крови человека со стрипованными планшетами, иммобилизированными на поверхности лунок рекомбинантным антигеном CagA Helicobacter pylori.
	864

	1.2
	Набор реактивов для иммуноферментного выявления суммарных антител IgМ IgG IgА к антигенам лямблий в сыворотке или плазме крови человека со стрипованными планшетами, иммобилизированными на поверхности лунок рекомбинантным антигеном лямбий.
	480

	1.4
	Набор реактивов для иммуноферментного выявления антител класса IgG к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови человека со стрипованными планшетами, иммобилизированными на поверхности лунок рекомбинантным антигеном описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков.
	672


2.Показатели (характеристики):

2.1. В наборах должны быть все необходимые компоненты для производства ИФА: конъюгат, хромоген-субстрат, стоп-реагент, контрольные образцы, растворы для разведения реагентов и промывки иммунологических планшет.
2.2. Специфичность и чувствительность не ниже 100%.
2.3. Возможность проведения как нескольких постановок реакции, так и единичных исследований;

2.4. Реактивы должны быть проверены на ВИЧ и вирусные гепатиты.
2.5. Наличие паспорта качества с описанием компонентов, требованиями нормативной документации, результатами проверки и основными характеристиками, с указанием даты изготовления и срока годности, наличием заключения;

2.6. Инструкция на русском языке.
Лот №7  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реактивов для иммуноферментного выявления антител

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	576 исследований

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2923,80 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489

УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №7:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во исследований

	1.1
	Набор реактивов для иммуноферментного выявления антител класса IgG к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови человека со стрипованными планшетами, иммобилизированными на поверхности лунок рекомбинантным антигеном Ascaris lumbricoides.
	576


2.Показатели (характеристики):

2.1. В наборах должны быть все необходимые компоненты для производства ИФА: конъюгат, хромоген-субстрат, стоп-реагент, контрольные образцы, растворы для разведения реагентов и промывки иммунологических планшет.
2.2. Специфичность и чувствительность не ниже 100%.
2.3. Возможность проведения как нескольких постановок реакции, так и единичных исследований;

2.4. Реактивы должны быть проверены на ВИЧ и вирусные гепатиты.
2.5. Наличие паспорта качества с описанием компонентов, требованиями нормативной документации, результатами проверки и основными характеристиками, с указанием даты изготовления и срока годности, наличием заключения;

2.6. Инструкция на русском языке.
4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34
Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                    Ю.В.Сергиенко
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