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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент кислотный и компонент бикарбонатный), жидкие (готовые к использованию) концентраты диализирующего раствора для бикарбонатного диализа (компонент А и компонент В) для УЗ г. Гродно и Гродненской области.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 05.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26                                                                                                           Приложение 1





                     

Технические характеристики (описание) медицинской техники 

и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент кислотный и компонент бикарбонатный)  

	№ 
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Кол-во, литры

	1
	Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент кислотный и компонент бикарбонатный)  
	

	1.1.
	Компонент кислотный А
	114 500 л

	1.2.
	Компонент бикарбонатный В
	136 600 л


2. Технические требования:

2.1. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны представлять собой кристаллический порошок или гранулят, быстро и без осадка растворимый в холодной воде (10-15 оС).

2.2. Соли для бикарбонатного концентрата должны представляться в упаковке определенного веса для растворения в следующих объемах химически чистой воды:

      щелочной компонент (В) для бикарбонатного раствора – до 100л;

      кислый компонент (А) для бикарбонатного раствора – до 100 л.

2.3. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли:

      кальций хлористый;

      магний хлористый;

      калий хлористый;

      натрий хлористый;

      уксусная кислота или диацетат натрия.

2.4. Щелочной компонент (В) для бикарбонатного диализа состоит из чистого бикарбоната натрия.

2.5. Соли для бикарбонатного концентрата должны иметь высокую степень очистки от механических примесей.

2.6. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/35 должен быть следующим:

	Наименование
	Содержание ионов, ммоль/л

	концентрата
	Na+
	K+
	Глю-коза
	Ca++
	Mg++
	Cl-
	HCO3
	CH3COO

	Кислый компонент
	135-145
	2,0-3,0
	0-6,0
	1,25-1,75
	0,5-

1,0
	100-120
	32-34
	2,0-6,0

	Щелочной компонент
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	


2.7. Приготовленные жидкие концентраты солей для бикарбонатного гемодиализа должны быть совместимы с применяемыми аппаратами «искусственная почка»: 

фирмы Gambro (Швеция) – АК-96, АК-90S, АК-100Ultra, АК-200Ultra;

фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (В, С, Н, S), 5008;

2.8. Количество:

- компонент А – для приготовления 1 л готового раствора;

- компонент В – для приготовления 1 л готового раствора.
Лот 2 Жидкие (готовые к использованию) концентраты диализирующего раствора для бикарбонатного диализа (компонент А и компонент В)

	№ 
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Кол-во, литры

	1
	Жидкие (готовые к использованию) концентраты диализирующего раствора для бикарбонатного диализа (компонент А и компонент В)
	

	1.1
	Компонент кислотный А 
	72 340 л

	1.2
	Компонент бикарбонатный В 
	72 340 л


2. Технические требования:

2.1. Концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора должны представлять собой бесцветную, гарантированную от бактериальной контаминации прозрачную жидкость без механических примесей и дополнительных включений.

2.2. Концентраты солей для бикарбонатного диализа должны поставляться в герметичной пластиковой таре в объеме от 6 до 10 л, с наличием цветовой маркировки в зависимости от типа компонента (компонент А – красный, компонент В - синий). 

2.3. Конструкция тары должна предусматривать следующие особенности: 

- уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия;

- размер горловины не менее 4 см в диаметре;

- наличие ручки для возможности переноса тары с места на место;

- форма дна, обеспечивающая максимальную устойчивость и практически полное высасывание раствора используемыми в аппаратах заборниками.

2.4. На таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности.

2.5. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли:

кальций хлористый;

магний хлористый;

калий хлористый;

натрий хлористый;

уксусная кислота или диацетат натрия.

2.6. Щелочной компонент (В) для бикарбонатного диализа состоит из чистого бикарбоната натрия.

2.7. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/35 должен быть следующим:

	Наименование
	Содержание ионов, ммоль/л

	концентрата
	Na+
	K+
	глюк
	Ca++
	Mg++
	Cl-
	HCO3
	CH3COO

	Кислый компонент
	140
	3,0
	0-2
	1,5
	0,5
	112
	32
	3,0

	Щелочной компонент
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	


2.8. Жидкие концентраты солей для бикарбонатного гемодиализа должны быть совместимы с применяемыми аппаратами «искусственная почка»: 

фирмы Gambro (Швеция) – АК-96, АК-90S, АК-100Ultra, АК-200Ultra;

фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (В, С, Н, S), 5008;

2.9. Количество:

- компонент А – для приготовления 1 л готового раствора;

- компонент В – для приготовления 1 л готового раствора.
