УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А..

«_03_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

изделия медицинского назначения

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стенты саморасширяющиеся пищеводные с клапаном, с покрытием |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Диаметр 22 мм, полезная длина (средняя часть) 65мм, длина всего стента 100 мм; 1.2. На обоих концах антимиграционный механизм (воронкообразный и/или цилиндрический (чашеобразный и/или сферический)); 1.3. Стент должен иметь полное покрытие. 1.4. Стент должен иметь доставочное устройство диаметром 24 Fr, длиной 700 мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 28 679,16 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-64.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                    	Ю.В.Сергиенко