О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

03.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги по проведению аттестации (квалификации) чистых помещений, оборудования, системы воздухоподготовки и технических газов в изотопной радиохимической лаборатории»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 04.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | С момента подписания оговора по 19.12.2026 |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Исполнитель

Специалист по организации закупок:      _________________Н.В. Костечко

Приложение 1

Технические характеристики (описание)

Мониторинг газовой системы и квалификация (ОQ) системы.

  - Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| №п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Единица измерения | Кол-во | Описание товара (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товару (работе, услуге) | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг газовой системы и квалификация (OQ) | услуга | 1 |  | Периодичность - раз в квартал Описание услуги Мониторинг системы получения распределения сжатого воздуха и азота. |  |

  - Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг):

Ежеквартальный мониторинг газовой системы должен включать мониторинг следующих параметров:

    - мониторинг системы получения распределения сжатого воздуха по количеству частиц в 1 м3 воздуха при размере частиц;

    - мониторинг системы получения и распределения сжатого воздуха на содержание масел;

    - мониторинг системы получения и распределения сжатого воздуха на температуру точки росы;

    - мониторинг системы получения распределения азота по количеству частиц в 1 м3 воздуха;

    - мониторинг микробиологической чистоты азота;

мониторинг микробиологической чистоты сжатого воздуха (только отбор проб, данные микробиологического мониторинга предоставляет Заказчик);

    - количество точек отбора сжатого воздуха - 3-4;

    - количество точек отбора азота - 1 точка;

    - периодичность проведения мониторинга газовой системы - один раз в квартал;

    - проведение квалификации системы сжатого воздуха и азота;

разработка протокола, содержащего результаты мониторинга газовой системы;

3. Состав работ:

Мониторинг включает в себя 3 последующих квартала после проведения квалификации. Подготовку всех расходных материалов осуществляет исполнитель.