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1. Заявка на закупку: Реагенты, расходные и контрольные материалы для КДЛ
2. Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии». 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.
4. Сведения о государственной закупке:
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные и контрольные материалы для гематологического анализатора

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 наименования

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	114 812,15 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольные материалы для гематологического анализатора 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	112,6 мл

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	11 596,59 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	ЛОТ № 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно Приложению 3

	Код по ОКРБ (9 знаков) 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	8 наименований

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	113 439,90 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	ЛОТ № 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы
для иммунохроматографического экспресс-анализатора

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 наименования

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	9 073,70 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором - Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 378-21-06.

                 

                 
Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов для гематологического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Изотонический раствор для разведения образца и промывки системы, дилюент
	л 

	580

	1.2. 
	Лизирующий раствор для лизиса эритроцитов
	л 
	40


	1.3.
	Промывающий раствор 
	л 
	45


	1.4.
	Калибратор 
	мл
	16



2. Показатели (характеристики):
2.1 Реагенты, расходные и контрольные материалы должны быть оригинального производства Beckman Coulter, США, предназначенные для работы на системе клеточного анализа DxH 500, Beckman Coulter, США.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Разработчик технических требований:
Врач клинической лабораторной диагностики 
КДЛ РНПЦ детской хирургии                                                       Н.В.Голод  
 
















 Приложение 2

[bookmark: _Hlk158812346] Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) контрольных материалов для гематологического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:         
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Контрольный материал, трехуровневый
	Мл 
	96,6

	1.2.
	Калибратор 
	Мл 
	16


[bookmark: _Hlk158812397]2. Показатели (характеристики):
2.1 Контрольные материалы должны быть аттестованы для анализатора гематологического UniCell DxH 500 производства Beckman Coulter (США, Ирландия).
[bookmark: _Hlk158812425]3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Разработчик технических требований:
Врач клинической лабораторной диагностики 
КДЛ РНПЦ детской хирургии                                                                Н.В.Голод























Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов, реактивов для иммуногематологических исследований

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Реагент ДиаКлон АВО/D + перекрестная реакция для пациентов (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping for patients) или аналог



	штука
	2 688

	1.2.
	Реагент ДиаКлон ABO/D с одновременным проведением прямой пробы Кумбса или аналог
	штука
	288

	1.3.
	Реагент ЛИСС/Кумбс (LISS/Coombs) или аналог
	штука
	1 152

	1.4.
	Реагент ID-ДиаСелл АВО А1, В (ID-DiaCell ABO А1, В) или аналог
	мл
	280

	1.5.
	Реагент ID-ДиаСелл I-II-III (ID-DiaCell I-II-III) или аналог
	мл
	450

	1.6.
	ID-Дилюент 2 (ID-Diluent 2) или аналог
	мл
	1 200

	1.7.
	Реагент ДиаКлон Rh-фенотип+ К (DiaClon Rh-subgroups + K) или аналог
	штук
	1344

	1.8.
	ID-внутренний контроль (ID-Internal Quality Control)
	мл
	203


2. Показатели (характеристики):
2.1. Реагенты должны быть совместимы с центрифугой ID Centrifuge L для ID-карт производства DiaMed (Швейцария).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
3.2. Срок годности стандартных эритроцитов после вскрытия флакона должен быть до окончания общего срока годности. 

Разработчик технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики 
КДЛ РНПЦ детской хирургии                                                         Н.В.Голод






Приложение 4

[bookmark: _Hlk158904280]Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов для иммунохроматографического экспресс-анализатора 

[bookmark: _Hlk158904310]1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	2. Показатели (характеристики)
	Количество, штук

	1.1
	Экспресс-тест для количественного определения трансферрина в кале 
	2.1.1 Диапазон измерения: 4 - 300 нг/мл. 
2.1.2 Чувствительность: 4 нг/мл. 
2.1.3. Отсутствие хук - эффекта вплоть до 13 000 нг/мл.
	120

	1.2.
	Экспресс-тест для количественного определения кальпротектина в кале 
	2.2.1. Диапазон измерения: 25-350 мкг/г. 2.2.2. Возможность разведения пробы при концентрации> 350 мкг/г. 
2.2.3. Чувствительность 25 мкг/г. 
2.2.4. Отсутствие хук - эффекта вплоть до 8 000 мкг/г.
	200


2. Показатели (характеристики):
2.3. Предлагаемые реагенты должны быть совместимы с иммунохроматографическим экспресс-анализатором Easy Reader, производства «VEDA.LAB» (Франция).
[bookmark: _Hlk158904380]3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Разработчики технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики 
КДЛ РНПЦ детской хирургии                                                         Н.В.Голод







