#### УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

_______________К.В.Дроздовский

«___»_______________2026 года

- Заявка на закупку: Реагенты, расходные и контрольные материалы для КДЛ

- Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

4. Сведения о государственной закупке:

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные и контрольные материалы для гематологического анализатора |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 наименования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 114 812,15 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот 2 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  | Контрольные материалы для гематологического анализатора |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) |  | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) |  | 112,6 мл |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  | 11 596,59 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки |  | Республиканский бюджет |
| ЛОТ № 3 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  | Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  | Согласно Приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) |  | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) |  | 8 наименований |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  | 113 439,90 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки |  | Республиканский бюджет |
| ЛОТ № 4 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  | Реагенты и расходные материалы для иммунохроматографического экспресс-анализатора |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  | Согласно приложению 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) |  | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) |  | 2 наименования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту |  | 9 073,70 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки |  | Республиканский бюджет |

. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором - Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 378-21-06.

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов для гематологического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Изотонический раствор для разведения образца и промывки системы, дилюент | л | 580 |
| 1.2. | Лизирующий раствор для лизиса эритроцитов | л | 40 |
| 1.3. | Промывающий раствор | л | 45 |
| 1.4. | Калибратор | мл | 16 |

2. Показатели (характеристики):

2.1 Реагенты, расходные и контрольные материалы должны быть оригинального производства Beckman Coulter, США, предназначенные для работы на системе клеточного анализа DxH 500, Beckman Coulter, США.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики

КДЛ РНПЦ детской хирургии                                                       Н.В.Голод

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) контрольных материалов для гематологического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Контрольный материал, трехуровневый | Мл | 96,6 |
| 1.2. | Калибратор | Мл | 16 |

2. Показатели (характеристики):

2.1 Контрольные материалы должны быть аттестованы для анализатора гематологического UniCell DxH 500 производства Beckman Coulter (США, Ирландия).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики

КДЛ РНПЦ детской хирургии                                                                Н.В.Голод

Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов, реактивов для иммуногематологических исследований

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагент ДиаКлон АВО/D + перекрестная реакция для пациентов (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping for patients) или аналог | штука | 2 688 |
| 1.2. | Реагент ДиаКлон ABO/D с одновременным проведением прямой пробы Кумбса или аналог | штука | 288 |
| 1.3. | Реагент ЛИСС/Кумбс (LISS/Coombs) или аналог | штука | 1 152 |
| 1.4. | Реагент ID-ДиаСелл АВО А1, В (ID-DiaCell ABO А1, В) или аналог | мл | 280 |
| 1.5. | Реагент ID-ДиаСелл I-II-III (ID-DiaCell I-II-III) или аналог | мл | 450 |
| 1.6. | ID-Дилюент 2 (ID-Diluent 2) или аналог | мл | 1 200 |
| 1.7. | Реагент ДиаКлон Rh-фенотип+ К (DiaClon Rh-subgroups + K) или аналог | штук | 1344 |
| 1.8. | ID-внутренний контроль (ID-Internal Quality Control) | мл | 203 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Реагенты должны быть совместимы с центрифугой ID Centrifuge L для ID-карт производства DiaMed (Швейцария).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

3.2. Срок годности стандартных эритроцитов после вскрытия флакона должен быть до окончания общего срока годности.

Разработчик технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики

КДЛ РНПЦ детской хирургии                                                         Н.В.Голод

Приложение 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов для иммунохроматографического экспресс-анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | 2. Показатели (характеристики) | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Экспресс-тест для количественного определения трансферрина в кале | 2.1.1 Диапазон измерения: 4 - 300 нг/мл. 2.1.2 Чувствительность: 4 нг/мл. 2.1.3. Отсутствие хук - эффекта вплоть до 13 000 нг/мл. | 120 |
| 1.2. | Экспресс-тест для количественного определения кальпротектина в кале | 2.2.1. Диапазон измерения: 25-350 мкг/г. 2.2.2. Возможность разведения пробы при концентрации> 350 мкг/г. 2.2.3. Чувствительность 25 мкг/г. 2.2.4. Отсутствие хук - эффекта вплоть до 8 000 мкг/г. | 200 |

2. Показатели (характеристики):

2.3. Предлагаемые реагенты должны быть совместимы с иммунохроматографическим экспресс-анализатором Easy Reader, производства «VEDA.LAB» (Франция).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики

КДЛ РНПЦ детской хирургии                                                         Н.В.Голод