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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Электроды

1. Общие требования
1.1. Название организации – учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница».
1.2. Цель покупки – для собственных нужд.
1.3. Адрес поставки – Минская область, г. Жодино, пр-т Венисье, 1.
1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.5. Поставка товара в адрес Покупателя: июнь (с момента заключения договора) – сентябрь 2026 г. 

  Лот 1 – «Электро-петля» - 2 шт.

1. Состав (комплектация)

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Электрод-петля
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1.
	Рабочая часть
	проволочная

	2.2.
	Форма
	круглая

	2.3.
	Режим 
	монополярный

	2.4.
	Диаметр петли
	10 мм

	2.5.
	Установочный разъем
	2,4 мм

	2.6.
	Совместимость с аппаратом радиоволновой хирургии “Сургидрон”
	наличие

	2.7.
	Вариант испольхования 
	многоразовый

	2.8.
	Автоклавируемый
	наличие


	
 Лот 2 – «Электро-петля» - 2 шт.

1.	Состав (комплектация)

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Электро-петля
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1.
	Рабочая часть
	проволочная

	2.2.
	Форма
	круглая

	2.3.
	Режим 
	монополярный

	2.4.
	Диаметр петли
	10 мм

	2.5.
	Установочный разъем
	2,4 мм

	2.6.
	Совместимость с аппаратом радиоволновой хирургии “Сургидрон”
	наличие

	2.7.
	Вариант испольхования 
	многоразовый

	2.8.
	Автоклавируемый
	наличие




Лот 3 – «Электро-петля» - 2 шт.

1. Состав (комплектация)

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Электро-петля
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1.
	Рабочая часть
	проволочная

	2.2.
	Форма
	круглая

	2.3.
	Режим 
	монополярный

	2.4.
	Диаметр петли
	10 мм

	2.5.
	Удлиненный
	не менее 100 мм

	2.6.
	Установочный разъем
	2,4 мм

	2.7.
	Совместимость с аппаратом радиоволновой хирургии “Сургидрон”
	наличие

	2.8.
	Вариант испольхования 
	многоразовый

	2.9.
	Автоклавируемый
	наличие



Лот 4 – «Электрод-шар» - 2 шт.

1. Состав (комплектация)

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Электрод-шар
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1.
	Рабочая часть
	проволочная

	2.2.
	Форма
	сферическая (шар)

	2.3.
	Режим 
	монополярный

	2.4.
	Диаметр петли
	4 мм

	2.5.
	Стержень
	прямой

	2.6.
	Установочный разъем
	2,4 мм

	2.7.
	Совместимость с аппаратом радиоволновой хирургии “Сургидрон”
	наличие

	2.8.
	Вариант испольхования 
	многоразовый

	2.9.
	Автоклавируемый
	наличие



Лот 5 – «Электрод-шар» - 2 шт.

1. Состав (комплектация)

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Электрод-шар
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1.
	Рабочая часть
	проволочная

	2.2.
	Форма
	сферическая (шар)

	2.3.
	Режим 
	монополярный

	2.4.
	Диаметр петли
	2 мм

	2.5.
	Стержень
	прямой

	2.6.
	Установочный разъем
	2,4 мм

	2.7.
	Совместимость с аппаратом радиоволновой хирургии “Сургидрон”
	наличие

	2.8.
	Вариант испольхования 
	многоразовый

	2.9.
	Автоклавируемый
	наличие
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