Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шприцев медицинских однократного применения до 20 мл
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Шприц туберкулиновый 1мл, «Луер», игла- 0.33*13 
	штука
	1 200 000

	1.2
	Шприц инсулиновый, 1мл, «Луер», со встроенной иглой -0,33*13
	штука
	4 800 000

	1.3
	Шприцы 2 мл, «Луер», игла -0,6*25
	штука
	8 960 000

	1.4
	Шприцы 5 мл «Луер» с иглой
	штука
	16 000 000

	1.5
	Шприцы 10 мл, «Луер» с иглой 
	штука
	10 500 000

	1.6
	Шприцы 20 мл, «Луер» с иглой 
	штука
	8 000 000

	Итого по лоту:
	штука
	49 460 000


2. Показатели (характеристики):
2.1 Шприц одноразового использования двух либо (цилиндр, поршень и плунжер);


2.2 Наличие иглы с трехгранной заточкой;

2.3 Шприц должен иметь градуировку объема;


2.4 Прозрачность цилиндра должна позволять проводить визуальный контроль инъекций;

2.5 Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку;

2.6 Максимальное «мертвое» пространство инсулинового шприца (п.1.2 состава) должно быть не более 0,01мл.
Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шприцев медицинских однократного применения 50 мл
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Шприцы медицинские однократного применения 
	штука
	800 000


2. Показатели (характеристики):

2.1. Шприц должен быть объемом 50мл с канюлей Луер-Лок;
2.2. Шприц должен быть двух или трехкомпонентным (цилиндр, поршень, плунжер);
2.3. Наличие градуировки;
2.4. Шприц (цилиндр) должен быть прозрачным;
2.5. Изделие однократного применения;
2.6. Шприц должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.
3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шприцев медицинских однократного применения 100 мл
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Шприцы медицинские однократного применения 
	штука
	600 000


2. Показатели (характеристики):

2.1 Шприц должен быть объемом 100 мл с насадкой для катетера и аспирационной рукояткой;
2.2 Шприц должен быть двух или трехкомпонентным (цилиндр, поршень, плунжер);
2.3 Наличие градуировки;
2.4 Шприц (цилиндр) должен быть прозрачным;
2.5 Изделие однократного применения;
2.6 Шприц должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.
Приложение 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шприцев медицинских однократного применения 150 мл
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Шприцы медицинские однократного применения 
	штука
	70 000


2. Показатели (характеристики):

2.1 Шприц должен быть объемом 150 мл с насадкой для катетера и аспирационной рукояткой;
2.2 Шприц должен быть двух или трехкомпонентным (цилиндр, поршень, плунжер);
2.3 Наличие градуировки;
2.4 Шприц (цилиндр) должен быть прозрачным;
2.5 Изделие однократного применения;
2.6 Шприц должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку


