ГродМТ 415/26-ЭА 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Спицы Киршнера

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Спица Киршнера, диаметр 0,8 мм, длина 100 мм | 10 |
| 1.2 | Спица Киршнера, диаметр 0,8 мм, длина 150 мм | 10 |
| 1.3 | Спица Киршнера, диаметр 0,8 мм, длина 200 мм | 10 |
| 1.4 | Спица Киршнера, диаметр 0,8 мм, длина 300 мм | 10 |
| 1.5 | Спица Киршнера, диаметр 1,0 мм, длина 100 мм | 20 |
| 1.6 | Спица Киршнера, диаметр 1,0 мм, длина 150 мм | 120 |
| 1.7 | Спица Киршнера, диаметр 1,0 мм, длина 200 мм | 120 |
| 1.8 | Спица Киршнера, диаметр 1,0 мм, длина 250 мм | 20 |
| 1.9 | Спица Киршнера, диаметр 1,0 мм, длина 300 мм | 50 |
| 1.10 | Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 200 мм | 540 |
| 1.11 | Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 250 мм | 1 300 |
| 1.12 | Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 300 мм | 1 550 |
| 1.13 | Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 340 мм | 250 |
| 1.14 | Спица Киршнера, диаметр 1,8 мм, длина 300 мм | 600 |
| 1.15 | Спица Киршнера, диаметр 1,5 мм, длина 340 мм, с упорной площадкой | 30 |
| 1.16 | Спица Киршнера, диаметр 1,8 мм, длина 350 мм | 500 |
| 1.17 | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 200 мм | 250 |
| 1.18 | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 250 мм, с упорной площадкой | 140 |
| 1.19 | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 250 мм | 1 200 |
| 1.20 | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 300 мм | 500 |
| 1.21. | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 300 мм, с упорной площадкой | 1 000 |
| 1.22 | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 340 мм | 400 |
| 1.23 | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 350 мм | 350 |
| 1.24 | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 370 мм | 200 |
| 1.25 | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 400 мм | 300 |
| 1.26 | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 450 мм | 200 |
| 1.27 | Спица Киршнера, диаметр 2,5 мм, длина 300 мм | 1 020 |
| 1.28 | Спица Киршнера, диаметр 2,5 мм, длина 370 мм | 50 |
| 1.29 | Спица Киршнера, диаметр 2,5 мм, длина 400 мм | 20 |
| 1.30 | Спица Киршнера, диаметр 3,0 мм, длина 300 мм | 20 |
| 1.31 | Спица Киршнера, диаметр 3,0 мм, длина 370 мм | 50 |
| 1.32 | Спица Киршнера с двухсторонней заточкой, диаметр 1,0 мм, длина 310 мм | 10 |
| 1.33 | Спица Киршнера с двухсторонней заточкой, диаметр 1,2 мм, длина 310 мм | 10 |
| 1.34 | Спица Киршнера с двухсторонней заточкой, диаметр 1,5 мм, длина 310 мм | 10 |
| 1.35 | Спица Киршнера с двухсторонней заточкой, диаметр 1,8 мм, длина 310 мм | 10 |
| 1.36 | Спица Киршнера с двухсторонней заточкой, диаметр 2,0 мм, длина 310 мм | 10 |
| 1.37 | Спица Киршнера, диаметр 2,0 мм, длина 450 мм, с упорной площадкой | 45 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Требования по материалу: нержавеющая сталь, коррозионностойкая.

  - Допустимо отклонение по длине ± 20 мм.

Лот 2 Стержни для остеосинтеза плеча

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Стержень для остеосинтеза плеча типа «Интерлокинг» либо аналог, канюлированный, диаметр 8 мм, длина 210-220 мм | 3 |
| 1.2 | Стержень для остеосинтеза плеча типа «Интерлокинг» либо аналог, канюлированный, диаметр 8 мм, длина 230-240 мм | 13 |
| 1.3 | Стержень для остеосинтеза плеча типа «Интерлокинг» либо аналог, канюлированный, диаметр 8 мм, длина 250-260 мм | 13 |
| 1.4 | Стержень для остеосинтеза плеча типа «Интерлокинг» либо аналог, канюлированный, диаметр 8 мм, длина 270-280 мм | 13 |
| 1.5 | Стержень для остеосинтеза плеча типа «Интерлокинг» либо аналог, канюлированный, диаметр 8 мм, длина 290-320 мм | 10 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Тип изделия: интрамедуллярный блокируемый стержень для остеосинтеза плечевой кости (interlocking), предназначенный для фиксации диафизарных/метафизарных переломов плеча.
2.2. Диаметр стержня: 8 мм (допускается технологическое отклонение производителя в пределах ±0,2 мм).
2.3. Длины: в диапазонах, указанных в номенклатуре (230–240 мм; 250–260 мм; 270–280 мм; 290–320 мм).
2.4. Конструкция: проксимальное и дистальное блокирование винтами; возможность статической и/или динамической фиксации (при наличии соответствующих отверстий).

2.5. Наличие радиопрозрачных/рентгеноконтрастных меток для позиционирования.
2.6. Материал: титановый сплав медицинского назначения (например, Ti‑6Al‑4V) и/или высококачественная медицинская нержавеющая сталь — коррозионностойкая, биосовместимая.
2.7. Поверхность: без дефектов, заусенцев, соблюдение шероховатости в соответствии с ТНПА/документацией производителя.

Лот 3 Сверла

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Сверло диаметр 2,0 мм, длина не менее 150мм | 7 |
| 1.2 | Сверло диаметр 2,5 мм, длина не менее 150мм | 22 |
| 1.3 | Сверло диаметр 3,0 мм, длина не менее 150мм | 17 |
| 1.4 | Сверло диаметр 3,2 мм, длина не менее 150мм | 15 |
| 1.5 | Сверло диаметр 3,5 мм, длина не менее 150мм | 15 |
| 1.6 | Сверло диаметр 4,0 мм, длина не менее 150мм | 12 |
| 1.7 | Сверло диаметр 4,5 мм, длина не менее 150мм | 10 |

- Технические характеристики:

  - Сверло спиральное.

  - Материал – нержавеющая сталь, коррозионностойкая.

Лот 4 Сверла канюлированные

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сверло канюлированное (ChM) длина 200мм, диаметр сверла 7,0мм, диаметр отверстия 2,5мм | 9 |
| 1.2. | Сверло канюлированное (ChM) длина 200мм, диаметр сверла 8,0мм, диаметр отверстия 2,5мм | 9 |
| 1.3. | Сверло канюлированное (ChM) длина 120 мм, диаметр 4,5 мм, диаметр отверстия 1,2 мм | 9 |

2. Технические требования:

2.1. Материал рабочей части: высоколегированная медицинская нержавеющая сталь и/или твердосплавные напайки, устойчивые к коррозии и повторной стерилизации.

2.2. Канюляция: соответствие указанному диаметру канала; проходимость под проводник заданного диаметра.

Лот 5 Костная проволока для серкляжа

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, м. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Костная проволока для серкляжа диаметр 0,5 мм | 205 |
| 1.2. | Костная проволока для серкляжа диаметр 0,8 мм | 200 |
| 1.3. | Костная проволока для серкляжа диаметр 1,0 мм | 225 |
| 1.4. | Костная проволока для серкляжа диаметр 1,2 мм | 222 |
| 1.5. | Костная проволока для серкляжа диаметр 1,5 мм | 172 |

- Технические характеристики:

  - Материал – нержавеющая сталь и/или титановый сплав, коррозионностойкая.

Лот 6 Пластины блокируемые LCP

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Для проксимального конца большеберцовой кости латеральные, левые, 4-6 отверстий, L-116-118 мм, диаметр блокирующего винта 5,0 мм | 2 |
| 1.2 | Для проксимального конца большеберцовой кости латеральные, правые, 4-6 отверстий, L-116-118 мм, диаметр блокирующего винта 5,0 мм | 12 |
| 1.3 | Для дистального конца большеберцовой кости, медиальные, 4 отверстия, L-109-123 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, левые | 16 |
| 1.4 | Для дистального конца большеберцовой кости, медиальные, 4 отверстия, L-116-123 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, правые | 16 |
| 1.5 | Для дистального конца большеберцовой кости, медиальные, 6 отверстий, L-142-153 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, левые | 16 |
| 1.6 | Для дистального конца большеберцовой кости, медиальные, количество 6 отверстий, L-142-153 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, правые | 16 |
| 1.7 | Для дистального конца большеберцовой кости, медиальные, 10 отверстий, L- 142 -213 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, левые | 21 |
| 1.8 | Для дистального конца большеберцовой кости медиальные, 10 отверстий, L-142-213 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм, правые | 11 |
| 1.9 | Для дистального конца лучевой кости, 3 отверстия, длина 48-50 мм, правые, блокирующий винт 2,4/2,7 мм, | 14 |
| 1.10 | Для дистального конца лучевой кости, 3 отверстия, длина 48-50 мм, левые, блокирующий винт 2,4/2,7 мм. | 14 |
| 1.11 | Для проксимального конца плечевой кости, 3 отверстия, L-90-101 мм, Диаметр блокирующего винта 3,5 мм. | 12 |
| 1.12 | Для проксимального конца плечевой кости, 5 отверстий, L-114-131 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм. | 16 |
| 1.15 | Для пяточной кости L-60-69 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм. Правые | 3 |
| 1.16 | Для пяточной кости L-60-69 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм. Левые | 3 |
| 1.17 | Для пяточной кости L-70-80 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм. Правые | 2 |
| 1.18 | Для пяточной кости L-70-80 мм, диаметр блокирующего винта 3,5 мм. Левые | 2 |

2. Технические характеристики:

2.1. Материал – нержавеющая сталь и/или титановый сплав, коррозионностойкая.

Лот 7 Винты блокирующие

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Винт блокирующий длина 18 мм, диаметр 2,4 мм | 80 |
| 1.2 | Винт блокирующий длина 18 мм, диаметр 3,5 мм | 50 |
| 1.3 | Винт блокирующий длина 20 мм, диаметр 2,4 мм | 70 |
| 1.4 | Винт блокирующий длина 20 мм, диаметр 2,7 мм | 70 |
| 1.5 | Винт блокирующий длина 20 мм, диаметр 3,5 мм | 20 |
| 1.6 | Винт блокирующий длина 26-28 мм, диаметр 3,5 мм | 30 |
| 1.7 | Винт блокирующий длина 30 мм, диаметр 2,4 мм | 20 |
| 1.8 | Винт блокирующий длина 30 мм, диаметр 3,5 мм | 40 |
| 1.9 | Винт блокирующий длина 34-35 мм, диаметр 3,5 мм | 90 |
| 1.10 | Винт блокирующий длина 40 мм, диаметр 3,5 мм | 30 |
| 1.11 | Винт блокирующий длина 60 мм, диаметр 3,5 мм | 50 |
| 1.12 | Винт блокирующий длина 65 мм, диаметр 5,0 мм | 50 |

2. Технические характеристики:

2.1. Материал – нержавеющая сталь и/или титановый сплав, коррозионностойкая.

Лот 8 Винты маллеолярные

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Винт маллеолярный, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм | 30 |
| 1.2 | Винт маллеолярный, диаметр 3,5 мм, длина 20 мм | 55 |
| 1.3 | Винт маллеолярный, диаметр 4,5 мм, длина 40 мм | 55 |
| 1.4 | Винт маллеолярный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм | 10 |
| 1.5 | Винт маллеолярный, диаметр 4,5 мм, длина 56 мм | 10 |
| 1.6 | Винт маллеолярный, диаметр 4,5 мм, длина 60 мм | 10 |
| 1.7 | Винт маллеолярный, диаметр 4,5 мм, длина 65 мм | 30 |
| 1.8 | Винт маллеолярный, диаметр 4,5 мм, длина 80 мм | 30 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Допустимо отклонение по длине ±1 мм

2.2. Из нержавеющей стали, коррозионностойкая.

Лот 9 Винты канюлированные

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Винт канюлированный диаметр 7,0 мм, (резьба 32 мм), длина 80 мм | 115 |
| 1.2 | Винт канюлированный диаметр 7,0 мм, (резьба 32 мм), длина 85 мм | 60 |
| 1.3 | Винт канюлированный диаметр 7,0 мм, (резьба 32 мм), длина 90 мм | 60 |
| 1.4 | Винт канюлированный диаметр 7,0 мм, (резьба 32 мм), длина 95 мм | 10 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Требования по материалу: нержавеющая сталь, коррозионностойкая.

2.2. Допустимо отклонение по длине ±2 мм

Лот 10 Винты кортикальные

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 2,7 мм; диаметр головки 5,0 мм; размер шестигранника 2,5 мм; длина 10 мм | 130 |
| 1.2 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 2,7 мм; диаметр головки 5,0 мм; размер шестигранника 2,5 мм; длина 20 мм | 200 |
| 1.3 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 2,7 мм; диаметр головки 5,0 мм; размер шестигранника 2,5 мм; длина 22 мм | 40 |
| 1.4 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 2,7 мм; диаметр головки 5,0 мм; размер шестигранника 2,5 мм; длина 30 мм | 30 |
| 1.5 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 3,5 мм; диаметр головки 6,0 мм; размер шестигранника 2,5 мм; длина 20 мм | 40 |
| 1.6 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 3,5 мм; диаметр головки 6,0 мм; размер шестигранника 2,5 мм; длина 30 мм | 50 |
| 1.7 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 3,5 мм; диаметр головки 6,0 мм; размер шестигранника 2,5 мм; длина 32 мм | 50 |
| 1.8 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 4,5 мм; диаметр головки 8,0 мм; размер шестигранника 3,5 мм; длина 32 мм | 60 |
| 1.9 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 4,5 мм; диаметр головки 8,0 мм; размер шестигранника 3,5 мм; длина 38 мм | 50 |
| 1.10 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 4,5 мм; диаметр головки 8,0 мм; размер шестигранника 3,5 мм; длина 40 мм | 90 |
| 1.11 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 4,5 мм; диаметр головки 8,0 мм; размер шестигранника 3,5 мм; длина 45 мм | 50 |
| 1.12 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 4,5 мм; диаметр головки 8,0 мм; размер шестигранника 3,5 мм; длина 46 мм | 50 |
| 1.13 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 4,5 мм; диаметр головки 8,0 мм; размер шестигранника 3,5 мм; длина 58 мм | 50 |
| 1.14 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 4,5 мм; диаметр головки 8,0 мм; размер шестигранника 3,5 мм; длина 66 - 68мм | 50 |
| 1.15 | Винт кортикальный: диаметр резьбы 4,5 мм; диаметр головки 8,0 мм; размер шестигранника 3,5 мм; длина 80 мм | 50 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Материал - титановый сплав, коррозионностойкая.

2.2. Допустимо отклонение по длине изделия ±5 мм.

Лот 11 Винты кортикальные

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18 мм | 80 |
| 1.2. | Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30 мм | 10 |
| 1.3. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12 мм | 90 |
| 1.4. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14 мм | 90 |
| 1.5. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм | 60 |
| 1.6. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18 мм | 90 |
| 1.7. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20 мм | 50 |
| 1.8. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22 мм | 50 |
| 1.9. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24 мм | 90 |
| 1.10. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26 мм | 50 |
| 1.11. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28 мм | 90 |
| 1.12. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30 мм | 50 |
| 1.13. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32 мм | 50 |
| 1.14. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34 мм | 90 |
| 1.15. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 50 |
| 1.16. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36 мм | 70 |
| 1.17. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38 мм | 50 |
| 1.18. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40 мм | 140 |
| 1.19. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42 мм | 50 |
| 1.20. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44 мм | 70 |
| 1.21. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм | 50 |
| 1.22. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46 мм | 80 |
| 1.23. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48 мм | 50 |
| 1.24. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50 мм | 120 |
| 1.25. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 52 мм | 50 |
| 1.26. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 54 мм | 80 |
| 1.27. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 55 мм | 50 |
| 1.28. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 56 мм | 50 |
| 1.29. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 58 мм | 120 |
| 1.30. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 62 мм | 20 |
| 1.31. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 66 мм | 20 |
| 1.32. | Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 70 мм | 20 |
| 1.33. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 10 мм | 20 |
| 1.34. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 12 мм | 20 |
| 1.35. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 14 мм | 40 |
| 1.36. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 16 мм | 20 |
| 1.37. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 18 мм | 40 |
| 1.38. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм | 20 |
| 1.39. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 22 мм | 30 |
| 1.40. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 24 мм | 60 |
| 1.41. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 26 мм | 50 |
| 1.42. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28 мм | 60 |
| 1.43. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 30 мм | 60 |
| 1.44. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 32 мм | 20 |
| 1.45. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 34 мм | 110 |
| 1.46. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 36 мм | 50 |
| 1.47. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 38 мм | 80 |
| 1.48. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 40 мм | 120 |
| 1.49. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 42 мм | 30 |
| 1.50. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 45 мм | 10 |
| 1.51. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 46 мм | 20 |
| 1.52. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 48 мм | 10 |
| 1.53. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм | 70 |
| 1.54. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 52 мм | 10 |
| 1.55. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 54 мм | 30 |
| 1.56. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 56 мм | 10 |
| 1.57. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 60 мм | 10 |
| 1.58. | Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 100 мм | 50 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Требования по материалу: нержавеющая сталь, коррозионностойкая.

Лот 12 Винты спонгиозные

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Винт спонгиозный (шестигранный паз), диаметр 6,5 мм |  |
| 1.1.1 | Длина 34,0-35,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм | 10 |
| 1.1.2 | Длина 39,0-40,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм | 30 |
| 1.1.3 | Длина 44,0-45,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм | 30 |
| 1.1.4 | Длина 48,0-50,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм | 30 |
| 1.1.5 | Длина 54,0-55,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм | 10 |
| 1.1.6 | Длина 58,0-60,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм | 20 |
| 1.1.7 | Длина 64,0-66,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм | 20 |
| 1.1.8 | Длина 69,0-71,0 мм, длина резьбы 15,0-17,0 мм | 20 |
| 1.2. | Винт спонгиозный сплошная (полная) резьба (шестигранный паз), диаметр 6,5 мм |  |
| 1.2.1 | Длина 25-30,0 мм | 10 |
| 1.2.2 | Длина 35,0 мм | 10 |
| 1.2.3 | Длина 40,0 мм | 10 |
| 1.2.4 | Длина 45,0 мм | 10 |
| 1.2.5 | Длина 50,0 мм | 10 |
| 1.2.6 | Длина 55,0 мм | 10 |
| 1.2.7 | Длина 60,0 мм | 20 |
| 1.2.8 | Длина 65,0 мм | 20 |
| 1.2.9 | Длина 70,0 мм | 20 |
| 1.2.10 | Длина 75,0 мм | 20 |
| 1.2.11 | Длина 80,0 мм | 20 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Требования по материалу: нержавеющая сталь, коррозионностойкая.