Форма С-1

|  |  |  |  | Код по ОКУД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Партизанского района г.Минска» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющий П.В. Данилов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «__» 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «14» июля 2025 г. №24 в составе:

председателя комиссии    начальник УЦХО     П.А. Евстрат

| (должность) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

членов комиссии: заместитель управляющего  Л.М. Сергиевич

| (должность) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

инженер УЦХО                     Е.С. Васюта

| (должность) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

зам. начальника ФЭУ           С.С. Метик

(должность)                            (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Государственное учреждение образования "Гимназия № 7 имени В.И.Ливенцева", ул. Антоновская, 20.

(наименование объекта)

Установлено, что на асфальтобетонном покрытии стадиона образовались трещины, ямы, выбоины. Бордюрный камень растрескался, имеет сколы.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами К=1_______________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

в соответствии с прилагаемой локальной сметой ___________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ -______________

Дата начала разработки сметной документации апрель 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных 
работ                    2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, 
пусконаладочных работ до                      2026г.

| Председатель комиссии начальник УЦХО | ______________ | П.А. Евстрат |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии: заместитель управляющего |  | Л.М. Сергиевич |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| инженер УЦХО |  | Е.С. Васюта |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| зам. начальника ФЭУ |  | С.С. Метик |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |