ГродМТ 416/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Катетер двухпросветный для гемодиализа

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Катетер двухпросветный для гемодиализа 11,5Fх200 мм в наборе | шт. | 250 |
| 1.2. | Катетер двухпросветный для гемодиализа 11Fх150 мм в наборе | шт. | 265 |
| 1.3. | Катетер двухпросветный для гемодиализа 12Fх200 мм в наборе | шт. | 855 |
| 1.4. | Катетер двухпросветный для гемодиализа 13F х 200 мм в наборе | шт. | 60 |

2. Технические требования

2.1. Минимальный состав каждого катетера (набора с принадлежностями):

2.1.1. Катетер двухканальный (диаметр катетера 11F – 13F), длина не менее 150 и не более 200 мм;

2.1.2. Игла пункционная;

2.1.3. Проводник;

2.1.4. Дилятатор (расширитель);

2.2. Расходные материалы для экстракорпоральной детоксикации к аппарату «Мультифильтрат» производства компании «Fresenius Medical Care».

2.3. Область применения – для проведения экстракорпоральной детоксикации.

2.4. Все расходные материалы должны быть стерильными и одноразового применения.

Лот 2 Катетер двухпросветный прямой

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Катетер двухпросветный прямой FDC 1117,5 либо аналог в комплекте | штука | 40 |

2.Технические требования:

2.Состав набора:

2.1. Игла по Сельдингеру 1 шт.

2.2. J-проводник 1 шт.

2.3. Дилататор 1 шт.

2.4. Катетер двухпросветный 1 шт.

2.5. Колпачок-заглушка луер-лок 2 шт.

2.6. Асептическая адгезивная повязка 1 шт

2.1.1. Стерильность: стерильно

2.1.2. Упаковка: индивидуальная

2.1.3. Описание: рентгенконтрастный

2.1.4. Описание: двухпросветный для соединения с артериальной и венозной магистралей при проведении диализа; наличие на проксимальных удлинительных концах зажимов (синий для вены, красный для артерии)

2.1.5. Размер катетера: не менее 11 Fr

2.1.6. Размер дилататора: не менее 11 Fr

2.1.7. Размер иглы по Сельдингеру: 16-17G