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Техническое задание

на закупку насос-дозатора перистальтического
1. Предмет закупки: насос-дозатор перистальтический. 
2. Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование: 28.13.13.800. Насосы для перекачки жидкостей объемные роторные прочие, не включенные в другие группировки.
3. Объем (количество) - 1 (один) компл.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: Предназначен для дозирования питательных сред в холодном и подогретом состоянии в чашки Петри, пробирки, флаконы..
5. Описание предмета закупки: 

5.1 Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	5.1.1
	насос-дозатор перистальтический
	1

	5.1.2
	ножная педаль для дозирования
	1

	5.1.3
	комплект трубок с насадками
	1


     5.2 Технические требования 

	№ п/п
	Требуемые параметры
	Описание

	5.2.1
	Совместимость оборудования  с автоматической средоваркой MASTERCLAVE
	Наличие

	5.2.2
	КЖК дисплей с сенсорной панелью управления. 
	Наличие

	5.2.3
	Диапазон дозирования
	2 мл ÷ 1 л.

	5.2.4
	Сохранение не менее 10 программ.
	Наличие

	5.2.5
	Дозирование в автоматическом и ручном режимах.
	Наличие

	5.2.6
	Точное дозирование жидкого материала в трёх режимах: непрерывный, дозирование (предопределённый объём) и мульти-дозирование (предопределённый объём через заданные промежутки времени).
	Наличие

	5.2.7
	Возможность автоклавирования трубок. 
	Наличие

	5.2.8
	Возможность  калибровки, следуя простым пошаговым инструкциям на экране
	Наличие


6. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

6.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

6.2. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж технического и медицинского персонала.
6.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

6.4.  Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.

РАЗРАБОТАНО:
Врач-инфекционист (заведующий)                                          Е.Ф.Качанко 
Начальник отдела 

по обслуживанию медоборудования                                        А.Л.Руды

