
				
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
03.06.2026
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 

«Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники (ТО 3Р)»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-3) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 04.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место оказания услуги
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной 

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	С момента подписания договора по 15.12.2026  

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок:                                                                              Н.В. Костечко   


ЛОТ 1 - Рентгеновское оборудование производства РФ
Приложение 1
	№ П/ п
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуск а
	Периодичность ТО

	1.
	Рентгенотерапевтический аппарат Рентген-ТА- 02
	Лаборатория метрологии и дозиметрии
	151
	01373542
	1993
	2 раза


Приложение 2

ЛОТ 2 - Рентгеновское оборудование производства РФ
	№
П/ П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номе Р
	Инв. номер
	Год выпуск а
	Периодичность ТО

	2.
	Аппарат рентгеновский стационарный терапевтический РУМ- 17
	Лаборатория метрологии и дозиметрии метрологии
	839
	01375490
	1980
	2 раза



	П/ п
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Периодичность ТО

	1.
	Аппарат рентгеновский диагностический передвижной Спутник 02-08
	Рентген
	004/003
	01376671
	2012
	2 раза

	2.
	Аппарат рентгеновский диагностический передвижной Спутник 01-04
	Рентген
	04001406 6
	01376942
	2014
	2 раза

	3.
	Аппарат рентгеновский медицинский Radius R-9
	Рентген
	018/06/00 356
	01375580
	2006
	2 раза

	4.
	Аппарат рентгеновский передвижной для операционных со штативом типа С-дуга с принадлежностями: аппарат рентгенографический / рентгеноскопический с С - образной дугой с принадлежностями Radius AFG
	Рентген
	180/15/00185
	01376982
	2015
	2 раза

	5.
	Система рентгеновская диагностическая цифровая Apollo DRF
	Рентген
	J0400162 К09
	01376489
	2010
	2 раза

	6.
	Система компьютерной радиографии Vita с принадлежностями CR Vita Flex
	Рентген
	
	01377919
	2017
	2 раза

	7.
	Аппарат рентгеновский диагностический стационарный Космос 535 Томо
	Рентген
	010017280
	01377918
	2017
	2 раза

	8.
	Комплекс аппаратнопрограммный медицинский: системы цифровой радиографии VIVIX-S с принадлежностями, модель VIVIX-S 1417N
	Рентген
	VSDBJE044
	01376942
	
	2 раза


Приложение 3
ЛОТ 3 - Оборудование производства «ДРАЙВ», РБ
[bookmark: bookmark4]
Приложение А
1. Технические требования:
Объем и периодичность обслуживания согласно технической документации завода изготовителя.
В стоимость услуг по техническому обслуживанию должны быть включены услуги по диагностике с последующей выдачей дефектного акта.
2. [bookmark: bookmark7]Требования к составу участников предъявляются согласно:
· п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.


