ГродМТ 417/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Расходные материалы для MultiFiltrate для почечной заместительной терапии и плазматерапии производства компании Fresenius

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кассета, состоящая из венозной и артериальной магистрали для «Мультифильтрат» | шт. | 588 |
| 1.2. | Гемофильтр типа Ultraflux AV600S или аналог для «Мультифильтрат» | шт. | 444 |
| 1.3. | Гемофильтр типа Ultraflux AV1000S или аналог для «Мультифильтрат» | шт. | 12 |
| 1.4. | Мешок для фильтрата на 10 л для «Мультифильтрат» | шт. | 880 |
| 1.5. | Мультифильтрат система диализата для «Мультифильтрат» | шт. | 560 |
| 1.6. | Мультифильтрат система заместителя для «Мультифильтрат» | шт. | 280 |
| 1.7. | Мультифильтрат тип MPS система заместителя для «Мультифильтрат» | шт. | 240 |
| 1.8. | Плазмафильтры P1 | шт. | 150 |
| 1.9. | Плазмафильтры P2 | шт. | 70 |
| 1.10. | Иглы фистульные артериальные тип 17 GA-R25 50х1 или аналог | шт. | 150 |
| 1.11. | Иглы фистульные венозные тип 17 GV-R25 50х1 или аналог | шт. | 200 |
| 1.12. | Набор для непрерывной вено-венозной гемодиафильтрации, или аналог | шт. | 80 |
| 1.13 | Набор для непрерывной вено-венозной гемодиафильтрации с цитратной антикоагуляцией, или аналог | шт. | 10 |
| 1.14 | Диализирующий раствор с содержанием калия 4ммоль, объемом 5000мл | шт. | 200 |
| 1.15. | Раствор антикоагулянта цитрата натрия 4%, объемом 250мл | шт. | 300 |

2. Технические требования

1. Расходные материалы для экстракорпоральной детоксикации к аппарату «Мультифильтрат» производства компании «Fresenius Medical Care»

2. Область применения – для проведения экстракорпоральной детоксикации.

3. Все расходные материалы должны быть одноразового применения.

Лот 2 Расходные материалы для MultiFiltrate для почечной заместительной терапии и плазматерапии производства компании Fresenius

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Гепариновые шприцы для «Мультифильтрат» | шт. | 580 |

2. Технические требования

1. Расходные материалы для экстракорпоральной детоксикации к аппарату «Мультифильтрат» производства компании «Fresenius Medical Care»

2. Область применения – для проведения экстракорпоральной детоксикации.

3. Все расходные материалы должны быть одноразового применения.

Лот 3 Принадлежности и материалы расходные к системам для перитонеального диализа

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колпачки дезинфекционные | шт. | 11 840 |
| 2 | Катетер для перитонеального диализа Тенкоффа двухманжеточный | шт. | 20 |
| 3 | Удлинитель катетера | шт. | 48 |
| 4 | Катетерный адаптер | шт. | 40 |
| 5 | Дренажный набор для циклера (сливные пакеты) (Safe Lock®PD-Night®Drain-Set) | шт. | 360 |
| 6 | Дренажный сет Sleep-safe c ПИН (набор sleep-safe Set Plus) | шт. | 360 |

2. Технические требования

Область применения – гемодиализ, экстракорпоральная детоксикация

Лот 4 Набор для гемодиализа Prismaflex ST150 или аналог

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для гемодиализа Prismaflex ST150 или аналог | шт. | 48 |

2.Технические требования:

2.1. Набор должны быть совместимы с аппаратом гемодиализа Prismaflex

2.2. Предназначен для использования в следующих видах вено-венозной терапии:

ПИУФ — постоянная изолированная ультрафильтрация.

ПВВГФ — постоянная вено-венозная гемофильтрация.

ПВВГД — постоянный вено-венозный гемодиализ.

ПВВГДФ — постоянная вено-венозная гемодиафильтрация.

Лот 5 Набор для аппарата Мультифильтрат PRO

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для аппарата Мультифильтрат PRO multiFiltratePRO-Kit Ci-Ca HD 1000 | шт. | 20 |
| 1.2. | Набор для аппарата Мультифильтрат PRO multiFiltratePRO-Kit Ci-Ca HDF 1000 | шт. | 20 |
| 1.3. | Набор для аппарата Мультифильтрат PRO multiFiltratePRO-Kit HDF 1000 | шт. | 30 |
| 1.4. | Набор для аппарата Мультифильтрат PRO multiFiltratePRO-Kit HDF 600 | шт. | 30 |
| 1.5. | Растворы Ci-Ca Dialisate K2 | шт. | 150 |
| 1.6. | Растворы Ci-Ca Dialisate K4 | шт. | 150 |

2.Технические требования:

Для пунктов 1.1.-1.6.

2.1 Предлагаемые расходные материалы должны быть оригинального производства Fresenius Medical Care AG (включая подразделения, дочерние предприятия и заводы изготовителя) и/или иметь подтверждение изготовителя об адаптации системой заместительной почечной терапии Multifitrate Pro.

2.2 Расходные материалы должны быть стерильными, однократного применения, иметь упаковку пригодную для хранения.

Для пунктов 1.5.-1.6.

2.3. Должен упаковываться в пакеты по 5000 мл и ящики из картона по 2 шт.

2.4 Растворы Ci-Ca Dialisate K2 и Ci-Ca Dialisate K4 должны использоваться только с устройствами компании Fresenius Medical Care для терапии НЗПТ (система multiFiltrate и система multiFiltratePRO) для вышеупомянутых методов обработки крови. Данные устройства также должны быть оснащены встроенным насосом для введения цитрата и кальция.

Лот 6 Набор для плазмафереза с замещением PL1 или аналог

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для плазмафереза с замещением PL1 или аналог | шт. | 130 |

2.Технические требования:

2.1. Набор должны быть совместим с сепаратором COM/TEC.

2.2. Набор предназначен для терапевтического переливания плазмы, и, после соответствующих изменений, для переливания эритроцитов