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                                                                                                                                                                                        Приложение №1 
Часть 4
	№ п/п
	Наименование ИМТ 
	Тип, марка
	Кол-во
	Заводской номер 
	Год вып.


	Наименование отделения
	Месяц проведения и вид технического обслуживания
	Предельная стоимость
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9

	ЛОТ № 26   Техническое обслуживание оборудования производства Fresenius SE& Co.KGaA  Германия

	1.
	Сепаратор клеток крови


	COM.TEC

	3
	2AZT2032

8AZT1230

3AZT2132
	2013

2013

2013
	ОА и Р №1
	ПТО:

июнь-декабрь (ежемесячно)
	11 430,72

	

	ЛОТ№ 35     Техническое обслуживание оборудования производства ЧНПУП «АКВАПРИБОР» 

	1.
	Установка для приготовления дезинфицирующих, моющих и других растворов
	 Тип Аквамед-03
	4
	165,166,167,168
	2014
	Централизованное стерилизационное отделение
	КТС, ПТО, ТО с ПК:

июнь-декабрь (1 раз в месяц)
	12 852,00 учетом замены запасных частей и расходных материалов
	

	ЛОТ № 36    Техническое обслуживание оборудования производства Swegon BlueBox Zeta REV 6.2 ST1PS       

	2.
	Чиллер
	
	1
	
	2015
	МРТ
	ТО: 3 кв. (1 раз в год)
	380,00
	

	ЛОТ №  38    Техническое обслуживание оборудования лабораторного  оборудования    производства Awareness Technology Inc. США  

	1.
	Анализатор иммуноферментный (фотометр микропланшетный для иммуноферментного анализа), в комплекте:

Микропланшетный вошер Stat Fax 2600, сер. № 2600-6248

Термошейкер для иммунопланшет PST-60HL-4, сер. № 950811039 BioSan
ПЭВМ «Белана», сер. № 128029, 2008 г.в.(клавиатура:Deluxe Keyboard, модель Y-SU61, p/n 867651-0112; мышь M/N:М-UAE96, PID:LZ8320М1000, № 231)

Монитор жидкокристаллический Horizont 19ML01, сер. №067956758

Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 2200, SUA2200I, cер. № JS0824004761
	Stat Fax 2100
	1
	2100-6529
	2008
	ЦИТЛ
	КТС, ПТО:

 2 кв., 4 кв.

ТО с ПК: 4 кв. 
	4 830,00

	

	ЛОТ № 40    Техническое обслуживание оборудования   производства  Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd  Китай

	1.
	Концентратор кислорода Оксимед 
	F7-5
	2
	03107150230

03107150234
	2020
	Пульмонология №1

Неврология
	ПТО:2 кв.

ТО с ПК:4 кв.
	8 650,00
	- комплект фильтров для ТО 1 шт.
- фильтр грубой очистки – 20 шт.

- фильтр тонкой очистки – 19 шт.

- увлажнитель в сборе с переходником – 15 шт.

- расходомер – 2 шт.



	2.
	Концентратор кислорода медицинский
	JAY-5
	8
	MZJ5S

429073

MZJ5S

429085

MZJ5S

429127

MZJ5S

429079

MZJ5S

429115

MZJ5S

429132

MZJ5S

429143

MZJ5S

429133
	2021


	Пульмонология №1

Хирургия №2

Гастроэнтерология №2

Кардиология №1

Кардиология №1

Микрохирургия 4

Микрохирургия 4

Эндокринология
	
	
	

	3.
	Концентратор кислородный двухпоточный
	V8-WN-NS
	1
	2448273061320
	2020
	Пульмонология №1
	
	
	

	4.
	Концентратор кислородный (со стандартными деталями и двойным расходомером) 


	JAY-10

	3
	MZJ10D

96279

MZJ10D

36133

MZJ10D

36158
	2021
	Хирургия №3

Кардиология №1

Психиатрия
	
	
	

	5.
	Концентратор кислородный SET
	JAY-10

	2
	MZJ10S

18535

MZJ10S

26595
	2020


	ОА и Р №2

Психиатрия
	
	
	

	ЛОТ № 42     Техническое обслуживание оборудования  для реанимации и анестезиологии производства  Германия (гуманитарная помощь)

	1.
	Аппарат для высокопоточной назальной терапии 
	TNI softFlow 50
	4
	32104736

32104807

32104754

32104799
	2020
	ОА и Р №2-1

Хирургия №3-1

Гастро 1-2
	ТО с ПК: 3 кв. (1 раз в год)
	846,12

	

	ЛОТ № 58    Техническое обслуживание оборудования производства     Shenzhen Comen Medical Instruments CO.LTD

	1.
	Высокопоточный респираторный увлажнитель с подогревом Comen
	NF5
	1
	F5230915024
	2024
	ОА и Р №3
	ПТО: октябрь-декабрь 

(1 раз в год)
	3 000,00
	Послегарантийное ТО с 24.10.2026 г.


