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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: люминометр с тестами (100 шт) в комплекте  – 1шт. 
2. Код ОКРБ:  26.51.66.790 – Приборы, устройства и машины для измерения или контроля электронные прочие, не включенные в другие группировки.
Назначение: Прибор для определения общего микробного числа на твердых поверхностях.
Среда применения: Сельское хозяйство, молокоперерабатывающая промышленность, молочные фермы, мясоперерабатывающая промышленность, медицина.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Время измерения:
	До 20 секунд

	Чувствительность: 
	(10-15 моль АТФ = 1 RLU). 

	Диапазон измерений
	от 0 … 999999 RLU с шагом 1 RLU

	Внесение контрольных точек исследования
	до 250

	Память
	до 2000 измерений

	Габаритные размеры не более
	72 × 191 × 32 мм

	Экран
	ЖК-экран 

	Калибровка 
	Автокалибровка

	Подключение к компьютеру 
	есть

	Измерительная камера
	Съемная


4. Валюта платежа: белорусские рубли

5. Источник финансирования: Республиканский бюджет 

6. Условия поставки товара: доставка товара осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика.  
7. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
8. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт;

- руководство по эксплуатации (на русском языке).
Заведующий кафедрой гигиены животных,
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