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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки – наименование товара: термостат электрический сухотепловой -1шт. 
КОД ТОВАРА ПО ОКРБ: 32.50.12.000-Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные. 
Назначение: Термостат суховоздушный предназначен для проведения бактериологических и серологических исследований.
Среда применения: Термостат предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клиникодиагностических и санитарно-бактериологических службах институтов, больниц, поликлиниках и других учреждениях здравоохранения. Термостат обеспечивает непрерывное измерение температуры в рабочей камере и ее визуальную индикацию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	Объем, л
	80

	Рабочий диапазон температур, °С,
	t окр. среды +5 - 60

	Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема, °С
	±0,4



	Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, не более: 

1) до +45°С включительно; 

2) от +45°С до +60°С
	1) от -1 до +1; 

2) от -1 до +2

	Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более
	120

	Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота
	395×525×360

	Потребляемая мощность, кВт, не более
	0,5


Валюта платежа: белорусские рубли
Источник финансирования: Республиканский бюджет 

Условия поставки товара: доставка товара осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика.
Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт;
- руководство по эксплуатации (на русском языке).
Заведующий кафедрой гигиены животных,
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