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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки - наименование товара: центрифуга настольная лабораторная -1шт. 
2. Код ОКРБ:  32.50.13.800 - Центрифуги типа используемых в лабораториях (кроме молочных сепараторов, устройств для отжима и сушки белья). 
Назначение: предназначена для использования в лабораториях для повседневных анализов и процедур пробоподготовки.
Среда применения:  химические и биологические лаборатории;  лаборатории пищевой промышленности;  медицинские и биомедицинские лаборатории; научно-исследовательские и учебные лаборатории; для подготовки плазмы.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ротор
	8×15 мл

	Максимальная скорость, об/мин
	4000-4500

	Ускорение, RCF
	2420-2490 g

	Шаг изменения скорости, об/мин
	100

	Время разгона, с
	15

	Таймер времени работы
	от 20 секунд до 99 мин

	Питание, В
	220 


4. Валюта платежа: белорусские рубли

5. Источник финансирования: Республиканский бюджет 

6. Условия поставки товара: доставка товара осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика.

7. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
8. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт;

- руководство по эксплуатации (на русском языке).
Заведующий кафедрой гигиены животных,
 профессор                                                                                 М.М. Карпеня
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